| 福州第三十六中学理化生仪器、音乐体育器材统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学科 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 初中物理仪器 |  | 批 | 1 | 11849 |  |
| 2 | 初中化学仪器 |  | 批 | 1 | 9465 |  |
| 3 | 初中生物仪器 |  | 批 | 1 | 1590 |  |
| 4 | 音乐器材 |  | 批 | 1 | 4985 |  |
| 5 | 体育器材 |  | 批 | 1 | 10596 |  |
| 6 | 美术器材 |  | 批 | 1 | 4520 |  |
| 7 | 心理健康室 |  | 批 | 1 | 1760 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 44765 |  |

| 1、初中物理教学仪器配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 备注 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 金额 |  |
| 04 | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04010 | 电池盒 | 可串并联、提供电池盒样品一个 |  | 个 | 80 |  | 20 |  | 1600 |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm，0.05mm或0.02mm |  |  | 1 |  | 66 |  | 66 |  |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm，0.01mm |  | 只 | 1 |  | 60 |  | 60 |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11004 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。2、刀子：钢制成。3、最大称量为：200g ,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：84mm。 4、规格：210mm×84mm×135mm 。5、标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀， 游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。刀子垂直地紧固。 |  | 台 | 20 |  | 70 |  | 1400 |  |
| 11005 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。2、刀子：钢制成。3、最大称量为：500g ,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：84mm。 4、规格：210mm×84mm×135mm。5、标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀， 游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。刀子垂直地紧固。 |  | 台 | 2 |  | 125 |  | 250 |  |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13004 | 演示温度计 | 一、温度测量教具，供中学教学演示实验用。二、玻璃件：1、玻璃件应光洁透明，不得有裂痕。2、毛细管不得有显见的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。3、感温液体与液柱：（1） 感温液体必须纯洁,无杂质、无沉淀、无气泡。（2） 液柱不得中断、不得倒流。上升时，不得有停滞和跳跃现象；下降时,不得在管壁上留下液滴或挂色。 4、温度计示值允许误差:“Ｃ”:±１℃,“Ｆ”:±２Ｋ。 5、板面字与分度线应清晰。 |  | 只 | 1 |  | 54 |  | 54 |  |
| 14 | 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14002 | 条形盒测力计 | 1、由耐疲劳弹簧，可抽移弹性刻度板，提环，拉杆，指针和塑壳组成，采用拉力型，可以测量力的大小和物体的重量，刻度板左边为测量力的标度尺从0-5N，最小分度值为0.1N。2、右边为测量重量标度尺从0-500g，最小刻度为0.1g。3、产品尺寸为：149mm*32mm*20mm。 |  | 个 | 20 |  | 15 |  | 300 |  |
| 14003 | 条形盒测力计 | 1、由耐疲劳弹簧，可抽移弹性刻度板，提环，拉杆，指针和塑壳组成。采用拉力型，可以测量力的大小和物体的重量。刻度板左边为测量力的标度尺从0-2.5N,最小分度值为0.05N。2、右边为测量重量标度尺从0-250g，最小刻度为0.05g。3、产品尺寸为：149mm*32mm*20mm。 |  | 个 | 2 |  | 15 |  | 30 |  |
| 14005 | 圆筒测力计 | 圆筒测力计由透明塑料外壳、弹簧、拉杆指针、提环、调零螺母、挂勾等组成。刻度为5N，执行JY0127－1991标准。 |  | 个 | 2 |  | 17 |  | 34 |  |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1、圆筒测力计由透明塑料外壳、弹簧、拉杆指针、提环、调零螺母、挂勾等组成。2、刻度为1N，分度值0.02N，最大称重量为100g。3、圆筒长度为160mm，其中透明部分为150mm，整个产品的塑料件均为黄色塑料制成。 |  | 个 | 2 |  | 17 |  | 34 |  |
| 14011 | 演示测力计 | 0N～2N，产品由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄、指针调节装置等组成，示值允差范围不大于0.1N、回零允差不大于0.05N，执行JY0127－1991标准 |  | 个 | 2 |  | 36 |  | 72 |  |
| 15 | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15001 | 演示电表 | 一、基本误差：G:-100uA~0uA~+100uA，误差≤2.5uA A:0A~0.5A 误差≤0.0125A A：0A~2.5A 误差≤0.0625A V:0V~2.5V 误差≤0.0625v V：0v~10v 误差≤0.25v 升降变差: G:-100uA~0uA~+100uA 误差≤2.5uA A:0A~0.5A 误差≤0.0125A A：0A~2.5A 误差≤0.0625A V:0V~2.5V 误差≤0.0625v V：0v~10v 误差≤0.25v 二、位置引起的改变量:在任意方向偏离标准位置5°，改变量≤测量上限的1.25%。三、阻尼：过冲量：全偏角小于180°的表，过冲量不得超过标度尺长度的20%；响应时间：对仪表突然施加能使其指针最终指示在标度尺2/3处的激励，在4s之后的任何时间，其指针最终偏离静止位置不得超过标度尺全长的1.5%。四、偏离零位和零位调节器：1、偏离零位：不应超过标度尺长的1%；2、零位调节器：全部调节范围不应小于标度尺长的2%或2°，取较小值。五、电流的冲击试验：耐受2倍测量上限值的电流或电压的冲击试验五次，每次试验持续0.5s，间隔15s，回复到标准条件，仍符合基本误差的要求。六、电流的过载试验：应能耐受住测量上限120%的电流或电压5min，回复到标准条件，仍符合基本误差的要求。七：电压试验：试验电压1kv，不出现击穿或飞弧。八：绝缘电阻≥5MΩ。 |  | 只 | 3 |  | 162 |  | 486 |  |
| 15008 | 直流电流表 | 一、J01407型直流电流表，主要由表壳和表头组成。表壳上装有三个接线柱、三个接线柱下标有“-”、“0.6A”和“3A”三种符号。二、技术要求：1.指示面板与水平面成45°角。2.工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85%。3.测量范围（-0.2A-0-0.6A)(-1A-0-3A)。4.测量精度；2.5级。5.外形尺寸；133×97×100毫米。6.阻尼时间；不大于4秒钟。7.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。8.A1组仪表。9.电流表表头压降为75mv。 |  | 只 | 20 |  | 34 |  | 680 |  |
| 15009 | 直流电压表 | 一、J0408型直流伏特计，主要由表壳和表头组成。表壳上装有三个接线柱、三个接线柱下有“-”、“3V”和“15V”三种符号。二、技术要求：1.指示面板与水平面成45°角。2.工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85%。3.测量范围（-1V-0-3V）（-5V-0-15V）。4.测量精度；2.5级。5.外形尺寸；133×97×100毫米。6.阻尼时间；不大于4秒钟。7.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。8.A1组仪表。9.伏特计表头压降为1mA. |  | 只 | 20 |  | 34 |  | 680 |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 |  | 支 | 2 |  | 10 |  | 20 |  |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 |  | 支 | 2 |  | 10 |  | 20 |  |
| 21 | 力学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 1、产品组成：侧壁开有三个小孔的透明有机玻璃圆筒一个、胶木底座一个、底座橡皮垫一片、小孔橡皮圈一只、小孔橡皮塞三个、塑料片一片。2、圆筒采用透明有机玻璃一次注塑成型，圆筒内径50毫米、外径54毫米、侧壁小孔间距65毫米、圆筒高度245毫米、旋入底座后总高度275毫米。3、胶木底座采用酚酞塑料粉压铸而成，直径128mm。4、产品用途：演示液体对容器底和侧壁有压强，液体对容器侧壁的压强随深度增加而增大，在同一深度，液体向上的压强和向下的压强相等。 |  | 台 | 2 |  | 48 |  | 96 |  |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 一、具体要求1、由飞机模型、滑杆、底座，风机组成2、飞机模型由轻质材料制作3、机翼尺寸不小于110mm*80mm*20mm4、滑杆高度不小于200mm。 二，性能：风机正对机翼前沿吹风，应能使飞机上升。三：安全。1、绝缘电阻仪器处于非工作状态电源开关置于接通位置，用500V兆欧表仪器电源进线与机壳绝缘电阻应不小于20MД。2、耐高压度仪器处于非工作状态电源开关置于接通位置，仪器电源进线与机壳间馈3KV试验电压，无飞狐和击穿现象。四、一般要求：1．结构合理，工艺性好。2．底座和支撑部件应有足够的稳定性，便于调整安放。3．转动部分不应过紧和明显跳动，移动的部分不应松动。4、定位和止推机构应定位准确、端正牢固，不应错位、歪斜和松脱。5、紧固件不应脱扣、劈头、断裂和歪斜。6．组合仪器应易拆装、连接可靠、取放携带便利。7．控制操作件机开关应可靠耐用，送进适度，手感舒适。8、导线要用颜色区分，布线合理捆扎整齐，导电性能良好可靠。9、承力较大和经常拆装的螺纹应设金属嵌件。10、胶合件应结合牢固，不应正常使用和运输而脱落、开裂和错位。11、本产品有调节风量大小开关。 |  | 套 | 1 |  | 394 |  | 394 |  |
| 21033 | 滚摆 | 产品由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。摆轮直径不小于φ110mm，摆轮以角度分成数等分，并相间涂有红、白油漆；摆轴直径φ10mm，长180mm，表面镀铬；支柱采用两根直径φ10mm的金属杆制作，高度约400mm，横梁长约270mm，支柱与横梁表面镀铬；底座采用厚度不小于15mm的高密板制作，外形尺寸280×125×30mm，PVC封边处理，悬线长约1000mm。 |  | 个 | 2 |  | 95 |  | 190 |  |
|  | 手摇发电机 | 1、产品由底座、电机、齿轮、摇柄、香蕉插导线等四部分组成，每套手摇发电机均为两个一套。 2、整个发动机采用平放式（不得采用手持式）。 3、底座为黄色塑料制成，底座尺寸为：117mm*106mm*9.5mm，黄色底座侧面有红、黑两个香蕉插口，黄色底座正面上有一红色指示灯。 4、发电机红色指示灯不采用灯泡显示，采用发光二极管显示，经久耐用。 5、电机外面有灰色塑料外壳保护，外壳采用桌子构造，四个圆形立柱采用螺丝固定在黄色塑料底板上，圆形立柱高24mm，电机内置在灰色塑料外壳内。 6、齿轮由5个直径不一的齿轮组成。齿轮外面用透明的有机玻璃罩罩住，有机玻璃罩尺寸为：65mm*35mm*15mm,起到防尘以及保护功能。 7、摇柄采用乳白色新料制成，结实、耐用。 8、香蕉插导线分为红黑两根，两根尺寸均不小于62cm，香蕉插导线两头均为香蕉插。香蕉插插头和导线接口不得采用点焊方式固定，均采用塑料套和螺丝固定。 9、发电机摇动摇柄，灵活、不卡槽。 10、摇动摇柄后，红色指示灯灯亮明显。 提供手摇发电机样品一套 |  | 套 | 1 |  | 128 |  | 128 |  |
| 22 | 振动和波、热学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 1、产品由气缸、底座、端盖、活塞组成。2、缸体由无色透明有机玻璃组成，长不小于130mm，外径不小于φ25mm，内径φ10mm＋0.05mm。3、底座直径不小于φ65mm，与缸体用螺纹连接，放置平稳。4、手柄直径φ40mm，表面应光滑，无毛刺。5、不受压时活塞直径比缸体直径大0.5mm。6、能引燃脱脂棉，硝化棉。 |  | 个 | 4 |  | 54 |  | 216 |  |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 一、本产品由气室、进气管、胶塞、防护套、底座及背景衬板等组成。二、气室：1、气室为圆筒形，有进气咀和出气口，进气咀与进气管配合紧密，出气口为喇叭状，与胶塞配合紧密。2、气室直径应不小于38mm，长不小于90mm，壁厚不小于2mm。3、气室由玻璃或其他透明、不被酒精腐蚀的制作，气室应洁净明亮。4、玻璃气室材质的要求应符合JY0001 7.2、7.4、7.6条文要求。 5、玻璃气室应有防护套，防护套由透明塑料或有机玻璃制作。气室在防护套内限位可靠，无串动，有防震垫。6、底座长不小于120mm高不小于90mm。仪器放置平稳可靠。底座应为黑色。7、背景衬板为黑色，长不小于120mm高不小于90mm。8、进气管长不小于500mm，内径与气室进气咀配合牢固。9、胶塞为锥形，大端直径约为15mm，胶塞与气室出口配合紧密，松紧可调，胶塞与底座用线绳连接，线绳应牢固可靠。10、外观及其它还符合JY0001中有关规定 |  | 套 | 1 |  | 85 |  | 85 |  |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 8Ω |  | 台 | 1 |  | 75 |  | 75 |  |
| 23 | 静电、电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 教师用 |  | 对 | 1 |  | 18 |  | 18 |  |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 教师用 |  | 对 | 1 |  | 18 |  | 18 |  |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 |  | 对 | 1 |  | 66 |  | 66 |  |
| 23010 | 小灯座 | 1、小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。2、小灯座分为卡口、螺口两种，外形尺寸为75mm×35mm×25mm，底座上均有两个安装孔。3、小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。4、底座为黑色塑料制成，表面平整光洁。5、接线柱为644型，行程不小于6mm。6、卡口灯座用0.5～0.6mm的磷铜片制做,表面镀镍灯座与两接线柱之间的铜片宽度不小于8mm。7、小灯座能保证其与小电珠接触良好可靠，不应有接触不良或短路。8、产品各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。9、产品中的各个部件无明显缺陷和变形。10、产品除符合本标准外还符合JY 0001中的有关规定。 |  | 个 | 100 |  | 3.5 |  | 350 |  |
| 23011 | 单刀开关 | 1、单刀开关由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。2、单刀开关最高工作电压为36V，最大工作电流为6A。3、底座为黑色塑料制成，表面平整光洁，外形尺寸为75mm×35mm×10mm，底座上有两个直径为3.4mm的安装孔,孔的中心距离为62mm±0.5mm。底座应有足够的强度。4、接线柱为644型，行程不小于6mm。5、闸刀、刀座用厚0.8mm的磷铜片制做,表面镀镍。闸刀有效长50±1mm，宽8±0.2mm。闸刀转动应灵活，无卡滞，但不得松动自滑。闸刀手柄安装端正牢固。6、闸刀、刀座与接线柱之间用铜接片连接。7、单刀开关所有螺柱、螺母、垫片均为铜质，表面进行防锈处理。8、产品各触摸部位均无毛刺和尖锐棱角。9、产品中的各个部件无明显缺陷和变形。10、 单刀开关接通时，电阻不大于0.01Ω，断开时电阻不小于100MΩ。11、产品除符合本标准外还应符合JY 0001中的有关规定。 |  | 个 | 100 |  | 4 |  | 400 |  |
| 24 | 电磁、电子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 |  | 对 | 25 |  | 34 |  | 850 |  |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 |  | 个 | 1 |  | 38 |  | 38 |  |
| 24003 | 磁感线演示器 | 磁感线演示器由铁粉盒及磁铁组成。铁粉盒采用有机玻璃制作，表面光洁无划痕，外形尺寸为200×123×11mm，铁粉盒内装有适量铁粉，实验时可通过轻敲盒子，让铁粉在跳动中自由排列。铁粉盒上设有注油孔，产品配有机油一瓶，实验时亦可向盒内注入机油，使铁粉可在盒内油中自由移动；产品所配磁铁为条形磁铁，磁铁外形尺寸为80×18.5×18.5mm，磁感应强度不小于60GS，磁铁表面有极性标注，红色为N极，蓝色为S极。 |  | 套 | 1 |  | 138 |  | 138 |  |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 产品由永磁体、磁力线演示器组成。永磁体磁力线的空间分布面为6面，各面绕永磁体均匀分布。永磁体有柱形、蹄形两种，磁感应强度不小于100mT，永磁体上有极性标识，北极（N）极涂红色，南极（S）涂蓝色。磁力线演示器主要由衬板、磁分子、连接板构成。衬板用透明塑料制成，板面尺寸：长200mm，宽80mm，厚度不小于2.5mm。衬板中部设有嵌放永磁体的槽；磁分子采用软磁材料制作，厚度不小于0.3mm，长约12mm，宽约4mm。 |  | 套 | 1 |  | 165 |  | 165 |  |
| 24005 | 磁感线演示板 | 1、磁感线演示器由两种透明演示板(透明演示板为有机玻璃制成)、小橡胶球敲锤一个、软铁导磁片一个、透明盒装箭形小磁针2个、指南针一个等组成。 2、其中一个透明演示板尺寸为250mm*260mm*11mm,演示板里面注入油和铁粉，上面布有方形线圈、环形线圈及螺旋形线圈。通电线圈平面与冲油平板垂直，各自有一对通电用的接线柱，可通DC：4V-12V、1.2A-2A的电，对每组线圈允许通电时间不超过8分钟，用于演示通电直线、环形线圈及螺旋线圈的磁力线。注油演示板四角各有一个4cm高的脚垫。 3、另一个透明演示板尺寸为230mm*180mm*7mm,透明演示板内均匀分布着金属小铁针。通过条形磁铁（自备）或蹄形磁铁（自备），可演示演示板内的金属小铁针在磁场的作用下，明显出现磁感线。 4、软铁导磁片尺寸为100mm*20mm*1mm,可放置在注油透明演示板的螺旋形线圈内，增强磁性。 5、小橡胶球敲锤用于轻敲带金属小铁针的透明演示板。 6、透明盒装箭形小磁针和指南针可放置注油透明演示板和带金属小磁针透明演示板上，在注油透明演示板三个线圈通电时观察指针的变化；或者轻敲带金属小磁针透明演示板时候指针的变化。 提供磁感线演示板样品一套。 |  | 套 | 1 |  | 328 |  | 328 |  |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 1、产品由三块面积相同的透明注油铁粉穴板和方线圈、圆线圈、螺线管线圈组成。2、线圈外接有两个端子，用于外接电源实验，穴板表面光洁无划痕，密封完好，无漏油。3、穴板外形尺寸106mm×96mm×9mm±1mm,方线圈骨架外径尺寸：110mm×90mm×7mm，透明穴板支架高度为50mm，圆线圈骨架直径约为42mm，透明穴板支架高度为25mm，螺线管线圈圈骨架直径约为42mm，有五组圆形线圈串接而成，每组间距约9mm，透明穴板支架高度为25mm，每种线圈的直径采用高强度漆包线绕制而成，线径不小于0.6mm，产品可以明显显示三种不同磁感线效果。 |  | 套 | 1 |  | 220 |  | 220 |  |
| 25 | 光学﹑原子物理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 产品由平面镜118×79×2mm，3个支架55mm*41mm*58mm，2个蜡烛，1个成像屏等组成。平面镜为镀膜玻璃，玻璃表面应光滑无痕，镀层应均匀。边缘不许有裂。 |  | 套 | 20 |  | 38 |  | 760 |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60012 | 量杯 | 250mL |  | 个 | 1 |  | 18 |  | 18 |  |
| 61 | 加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61023 | 烧杯 | 250mL |  | 个 | 20 |  | 8 |  | 160 |  |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80109 | 1号电池 | 每组2个 |  | 组 | 100 |  | 13 |  | 1300 |  |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 3.8V |  | 个 | 100 |  | 0.5 |  | 50 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11849 |  |
| 2、初中化学教学仪器配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 产品名称 |  | 规格、要求 |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 金额 |  |
| 02121 | 塑料洗瓶 |  | 250ml |  |  | 个 |  | 2 | 12 | 24 |  |
| 03 | 支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 |  | 1、由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，垂直夹，平行夹等组成。2、底座：210mm*135mm；底座和立杆防锈处理；立杆的一端装有M10*18mm螺纹；底座放置平稳，无明显晃动；立杆和方座应垂直。3、碟形螺帽为M5；垂直夹、平行夹的夹体为S形，顶部各有M6紧固螺钉；方座支架附：烧瓶夹一只、垂直夹二只、大小铁环各一只、平行夹一只。4、立杆直径为Φ12mm。5、烧瓶夹：夹口闭合间隙小于0.1mm，最大开口不小于35mm，夹杆直径为Φ10mm。6、铁环：大铁环内径Φ90mm，大铁环柄长105mm，小铁环内径Φ50mm，小铁环柄长125mm，圆环120度处开口宽约20mm。7、其他：垂直夹和平行夹的夹持直径范围为Φ6mm--Φ14mm，立杆与方座组装后的垂直度≤3mm,铁环与立杆组装后的垂直度≤4mm。 |  |  | 套 |  | 10 | 65 | 650 |  |
| 03012 | 多用滴管架 |  | 1．由ABS塑料制成 .由上架板、中架板、下架板和两块侧板粘接而成.尺寸：220mm×56mm×55mm；2.滴管架应为阶梯三层，上架板为通孔，中架板与上架板对应的为封闭式，与F架板对应的是通孔，下架板底为封闭式；3.深不小于5mm。4.上下架板各为10孔，中架板为20孔，孔径15mm；5.架板之间的高度不小于lOmm。 |  |  | 个 |  | 2 | 10 | 20 |  |
| 04 | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04005 | 教学电源 |  | 交流：2V～12V，5A，每2V一档 ；直流：1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档； 40A、8s自动关断功能,应符合JY 0361-1999的有关要求。 |  |  | 台 |  | 1 | 480 | 480 |  |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11011 | 电子天平 |  | 400g，0.1g |  |  | 台 |  | 1 | 620 | 620 |  |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13007 | 数字测温计 |  | -30℃～+200℃ |  |  | 台 |  | 1 | 460 | 460 |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26009 | 分子间隔实验器 |  | 仪器总容量不小于300ml，仪器总高度不小于200mm。口径直径不小于50mm，壁厚不小于2mm，底盘直径不小于60mm，仪器表面光滑无瑕疵，透明度强。仪器外表并标有明显刻度。 |  |  | 件 |  | 2 | 18 | 36 |  |
| 26010 | 溶液导电演示器 |  | 1、产品由面板、直流电流表、电池盒、可变电阻、电极、微型容器等组成。 2、面板整体采用乳白色的原生塑料制作而成，整体尺寸为380mm*280mm*150mm，面板底座呈“⊥”字形，面板上有直流电流表、电源开关、五个容器正负极接线柱、电流调整、电表选择、外正负接线柱、红蓝线路连接图示等。 3、直流电流表量程为0-10mA,直流电流表必须符合GB/T7676-98标准。 4、电极为不锈钢电极，直径3mm±0.5mm,间距12mm±1mm,长45mm±1mm, 5、微型容器为5个，容器为椭圆体，深55mm±1mm，容器外应有液面标志线，液面刻度在0-50ml。 6、面板背面有电池盒，电池盒尺寸为130mm*67mm，电池盒内放置的为3号电池4节。 |  |  | 台 |  | 1 | 265 | 265 |  |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 |  | 产品由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成。示教板共38块，采用厚度为3mm的白色塑料板制作，尺寸为80×45mm，示教板背面嵌装两块φ4×2mm的磁铁，每块磁铁表面磁感应强度不小于20GS；38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号，所有示意图印制正确、清晰、醒目。 |  |  | 套 |  | 1 | 395 | 395 |  |
| 26018 | 元素学习卡 |  | 学习元素名称、符号用 |  |  | 套 |  | 1 | 54 | 54 |  |
| 3 | 模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 化学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32003 | 初中分子结构模型 |  | 一、仪器元件：1、原子：配有氢原子4个、氧原子2个、碳原子1个、氮原子1个。2、分子：配有氧分子、氢分子、水分子、二氧化碳分子、二氧化氮分子、甲烷分子各一个。 |  |  | 套 |  | 2 | 200 | 400 |  |
| 32004 | 金刚石结构模型 |  | 1、产品由塑料球、连接杆、底座等组成；2、塑料球：直径为30mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为黑色，数量为30只；3、塑料球为4孔，距离为1.54A；4、连接杆为金属键，尺寸为直径3mm×35mm，数量为40根；5、底座为透明有机塑料制，形状为边长260mm±5mm的等边三角形，厚度不小于3mm；6、金刚石结构模型高度为200mm±5mm。 |  |  | 套 |  | 1 | 132 | 132 |  |
| 32005 | 石墨结构模型 |  | 1、产品由塑料球、连接杆、底座等组成；2、塑料球：直径为30mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为黑色，数量为39只；3、塑料球为5孔，距离为3.35A；4、连接杆为金属键，尺寸为直径3mm×90mm，数量为14根，直径3mm×50mm，数量为45根；5、底座为透明有机塑料制，形状为六边形顶角间直径为650mm±5mm，厚度不小于3mm；6、石墨结构模型高度为230mm±5mm。 |  |  | 套 |  | 1 | 132 | 132 |  |
| 32006 | 碳-60结构模型 |  | 产品供搭建以单质形态存在的C60分子结构用。产品组件均采用工程塑料制作，主要由碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。碳原子为三孔黑色球体，尺寸为Sφ22.5mm；单中键颜色为紫色，双中键颜色为灰色，尺寸约φ4.5×28mm。球、键组装松紧适度，不易松脱。 |  |  | 套 |  | 1 | 132 | 132 |  |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 |  | 1、产品由塑料球、连接杆、底座等组成；2、塑料球：直径为30mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为绿、银灰两种，其中绿球代表氯离子数量为13只，银灰代表钠离子数量为14只；3、塑料球为6孔三个方向可互相垂直；4、连接杆为金属键，尺寸为直径3mm×60mm，数量为54根；5、底座为透明有机塑料制，边长为170mm的正方形组成，厚度不小于3mm；6、氯化钠晶体结构模型高度为170mm±5mm。 |  |  | 套 |  | 1 | 126 | 126 |  |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 |  | 1、产品组成：碳60为3孔黑球60个、金属键为单键60根和双键30根；金刚石为5孔黑球30只、金属键40根；石墨为5孔黑球39只、金属键长键14根和短键45根。2、结构特点：C60是由60个碳原子构成的分子；金刚石是由碳原子构成，每个碳原子位于四面体的中心与四角上的四个碳原子以共价键连系着，键与键之间的夹角为109.28度，原子之间的距离为1.54A；石墨的晶体是具有层形的六方晶体结构。 |  |  | 套 |  | 2 | 132 | 264 |  |
| 4 | 标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 化学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 |  | 标本包含有氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等3种。 |  |  | 盒 |  | 1 | 74 | 74 |  |
| 52041 | 元素周期表 |  | 布质，带轴 |  |  | 件 |  | 1 | 58 | 58 |  |
| 52401 | 初中化学探究活动汇编 |  | 按新课标要求 |  |  | 套 |  | 1 | 72 | 72 |  |
| 52402 | 初中化学教学仪器使用手册 |  | 按新课标要求 |  |  | 套 |  | 1 | 58 | 58 |  |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60001 | 量筒 |  | 10mL |  |  | 个 |  | 10 | 5 | 50 |  |
| 61 | 加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61001 | 试管 |  | φ12mm×70mm |  |  | 支 |  | 150 | 0.8 | 120 |  |
| 61002 | 试管 |  | φ15mm×150mm |  |  | 支 |  | 150 | 1.2 | 180 |  |
| 61003 | 试管 |  | φ18mm×180mm |  |  | 支 |  | 75 | 1.8 | 135 |  |
| 61005 | 试管 |  | φ20mm×200mm |  |  | 支 |  | 75 | 2.4 | 180 |  |
| 61007 | 试管 |  | φ32mm×200mm |  |  | 支 |  | 10 | 3.8 | 38 |  |
| 61009 | 硬质玻璃管 |  | φ15mm×150mm |  |  | 支 |  | 10 | 3 | 30 |  |
| 61010 | 硬质玻璃管 |  | φ20mm×250mm |  |  | 支 |  | 10 | 4 | 40 |  |
| 61024 | 烧杯 |  | 500mL |  |  | 个 |  | 3 | 11 | 33 |  |
| 61041 | 锥形瓶 |  | 100mL |  |  | 个 |  | 10 | 7 | 70 |  |
| 61042 | 锥形瓶 |  | 250mL |  |  | 个 |  | 10 | 9 | 90 |  |
| 62 | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62005 | 抽气管 |  |  |  |  | 个 |  | 1 | 18 | 18 |  |
| 62032 | 漏斗 |  | 90mm |  |  | 个 |  | 3 | 7 | 21 |  |
| 62034 | 安全漏斗 |  | 双球 |  |  | 个 |  | 2 | 6 | 12 |  |
| 62035 | 分液漏斗 |  | 锥形，100mL |  |  | 个 |  | 2 | 37 | 74 |  |
| 62036 | 分液漏斗 |  | 梨形，50mL |  |  | 个 |  | 2 | 28 | 56 |  |
| 62039 | 布氏漏斗 |  | 瓷，80mm |  |  | 个 |  | 1 | 22 | 22 |  |
| 62073 | 滴管 |  | 玻璃制品 |  |  | 支 |  | 100 | 1.2 | 120 |  |
| 62079 | 活塞 |  | 直形 |  |  | 支 |  | 2 | 15 | 30 |  |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 |  | 250mL |  |  | 个 |  | 5 | 58 | 290 |  |
| 64003 | 烧杯夹 |  | 不锈钢 |  |  | 个 |  | 4 | 18 | 72 |  |
| 64006 | 试管夹 |  | 木制品 |  |  | 个 |  | 20 | 1.8 | 36 |  |
| 64032 | 石棉网 |  | 铁网及石棉 |  |  | 个 |  | 10 | 2.5 | 25 |  |
| 64061 | 软胶塞 |  | 软胶制品 |  |  | 千克 |  | 5 | 38 | 190 |  |
| 64062 | 橡胶管 |  | 天然橡胶制品 |  |  | 千克 |  | 3 | 40 | 120 |  |
| 64063 | 乳胶管 |  | 用乳胶制造 |  |  | 米 |  | 20 | 5 | 100 |  |
| 64080 | 结晶皿 |  | 80mm |  |  | 个 |  | 2 | 12 | 24 |  |
| 64081 | 表面皿 |  | 60mm |  |  | 个 |  | 10 | 3.5 | 35 |  |
| 70005 | 还原铁粉 |  | 试剂 |  |  | 克 |  | 50 | 0.5 | 25 |  |
| 70022 | 活性炭 |  | 教学用 |  |  | 克 |  | 500 | 0.06 | 30 |  |
| 70044 | 氯化钙 |  | 试剂 |  |  | 克 |  | 250 | 0.1 | 25 |  |
| 70045 | 无水氯化钙 |  | 工业 |  |  | 克 |  | 100 | 0.2 | 20 |  |
|  | 自燃物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77032 | 氢氧化钠 |  | 试剂 |  |  | 克 |  | 500 | 0.06 | 30 |  |
| 77033 | 氢氧化钠 |  | 工业 |  |  | 克 |  | 2000 | 0.06 | 120 |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80201 | 初中化学实验材料 |  | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 |  |  | 份 |  | 25 | 66 | 1650 |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 |  | 防酸碱 |  |  | 件 |  | 4 | 60 | 240 |  |
| 82003 | 护目镜 |  | 眼睛侧面可完全遮挡 |  |  | 个 |  | 4 | 30 | 120 |  |
| 82004 | 防护面罩 |  | 化学实验防护用具。材质为厚不小于2mm的有机玻璃。 能屏蔽和吸收放射性的α射线和低能量β射线，能防护酸、 碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤。面罩呈弧形宽不小于210mm，深不小于70mm，高不小于220mm。 |  |  | 个 |  | 1 | 36 | 36 |  |
| 82005 | 防毒口罩 |  | 化学实验防护用品。由橡胶口罩与滤毒盒组成，可防护有机物蒸气，如：苯、煤油、汽油、丙酮、甲苯、二甲苯、苯胺、硝基苯以及氯气、二氧化硫、硫化氢、一氧化碳等无机物毒气引起的损伤。 3、应符合GB2890-82《过滤式防毒面具》的有关规定。 |  |  | 个 |  | 1 | 30 | 30 |  |
| 82007 | 耐酸手套 |  | 橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 |  |  | 双 |  | 1 | 12 | 12 |  |
| 82009 | 洗眼器 |  | 壶式，冲洗型 |  |  | 套 |  | 1 | 34 | 34 |  |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 产品所配药械如下：烫伤药品（绿药膏一瓶）、强酸灼伤药品（苏打粉100克）、强碱灼伤药品（硼酸100克）、玻璃器械创伤药品（止血膏布创可贴2张、灭菌结晶磺胺5克）、消毒药品（紫药水20ml、红药水20ml、碘酒20ml、3%双氧水一瓶）、其它基本药械（一次性注射器2ml两支、手术剪一把、镊子一把、药棉50g、胶布一卷、绷带一卷）。 |  |  | 件 |  | 1 | 298 | 298 |  |
| 82011 | 实验防护屏 |  | 产品采用厚度不小于2mm的优质透明有机玻璃制作，由面板及两块侧板组成，面板尺寸为400×300mm，侧板尺寸为95×300mm。 |  |  | 件 |  | 1 | 132 | 132 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9465 |  |
| 3、初中生物教学仪器配备需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格、技术要求 |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 金额 |  |
| 1 | 呼吸运动模型 |  | 人体 |  |  | 个 |  | 1 | 750 | 750 |  |
| 2 | 实验盘 |  | 不带蜡 |  |  | 个 |  | 30 | 28 | 840 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1590 |  |
| 4、音乐教学器材配备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类代码 | 产品名称 |  | 技术要求 |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 金额 |  |
|  | 音乐教室专用器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指挥台 |  | 木制 |  |  | 个 |  | 1 | 880 | 880 |  |
| 60503070001 | 乐器储藏柜 |  | 铁制，不小于80cm×45cm×180cm |  |  | 个 |  | 1 | 780 | 780 |  |
| 60503070101 | 电教器材柜 |  | 带方便移动装置，可放置各种电教器材 |  |  | 个 |  | 1 | 1250 | 1250 |  |
| 50515600300 | 初中音乐教学挂图 |  | 1、中国音乐家：李叔同、萧友梅、赵元任、刘天华、杨荫浏、黄自、冼星海、吕骥、聂耳、马思聪、李焕之； 2、外国音乐家：约翰.塞巴斯蒂安.巴赫、乔治.弗里德里希.亨德尔、约瑟夫.海顿、沃尔夫冈.阿玛多伊斯.莫扎特、路德维希.冯.貝多芬、阿基诺.罗西尼、弗朗兹.彼得.舒伯特、赫克特.柏辽兹、米哈伊尔.伊凡诺维奇.格林卡、费利克斯.门德尔松、弗雷德里克.弗朗西斯克.肖邦、罗伯特.舒曼、弗朗兹.李斯特、朱塞佩.威尔第、贝德叶赫.斯美塔纳、约翰.施特劳斯、约翰内斯.勃拉姆斯、夏尔.卡米尔.圣桑、乔治.比才、穆捷斯特.彼得洛维奇.穆索尔斯基、彼得.伊里奇.柴科夫斯基、安东尼.德沃夏克、爱德华.格里格、里姆斯基.科萨科夫、谢尔盖.谢尔盖耶维奇.普罗科菲耶夫、克罗德.德彪西、简.西贝柳斯、谢尔盖.拉赫马尼诺夫、德米特里.肖斯塔科维奇； 3、乐器部分 3.1民族乐器：二胡、京胡、板胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、三弦、扬琴、筝、古琴、埙．云锣； 3.2我国少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽倻琴； 3.3西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号大号、萨克斯管 电贝司、民族管弦乐队、西洋管弦乐队。 |  |  | 套 |  | 1 | 485 | 485 |  |
|  | 学生音乐器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30815300410 | 沙锤 |  | 1、材质：桦木，沙粒 2、规格：长度为≥26CM，锤球直径≥7.5CM 3、结构：由2个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成。制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观 4、使用方法：演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动 |  |  | 对 |  | 6 | 45 | 270 |  |
| 30815301710 | 三角铁 |  | 1、材质：锰钢 2、规格：3件套三角铁的尺寸分别为：25.5CM ；20CM ；17.5CM；14.5CM ；金属敲棒的长度12.5CM ；三角铁的直径0.8CM ，金属击棒的直径0.5CM 3、结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用 |  |  | 套 |  | 1 | 68 | 68 |  |
| 30815301810 | 碰铃 |  | 黄铜制，系绳 |  |  | 副 |  | 6 | 28 | 168 |  |
| 30815202310 | 葫芦丝 |  | 1、材质：天然葫芦 中音C调 2、规格：葫芦丝全长38.5CM；葫芦13CM；主音管23CM；主音管直径1.5CM；葫芦丝吹口2CM； 3、结构：由1个天然葫芦、 仿花牛角吹口、2根附管、1根主音管、1个小DIY中国结组成 4、使用方法：右手无名指、中指、食指用第一节指肚分别开闭第一、二、三个音孔，拇指拖于主管下方。左手无名指、中指、食指用第一节指肚分别开闭，第四、第五、第六音孔，拇指开开位于主管前下方的第七音孔。 |  |  | 支 |  | 1 | 225 | 225 |  |
| 30815302210 | 小锣 |  | 铜制，直径约22cm |  |  | 个 |  | 2 | 168 | 336 |  |
| 30815201900 | 笛子 |  | C调、外观：优质苦竹、红色扎线、激光刻诗 竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可 |  |  | 支 |  | 1 | 98 | 98 |  |
| 30815202000 | 唢呐 |  | 乌木黑檀木唢呐,D调 |  |  | 支 |  | 1 | 185 | 185 |  |
|  | 新疆手鼓 |  | 直径25cm |  |  | 面 |  | 1 | 240 | 240 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4985 |  |
| 5、体育器材设施配备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类代码 | 产品名称 |  | 规格、技术要求 |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 金额 |  |
| 20806000100 | 录放音机 |  | 双卡，支持U盘、内存卡，可读光盘 |  |  | 台 |  | 2 | 680 | 1360 |  |
| 20806000900 | 扩音设备 |  | 便携式，频率响应：100Hz～10kHz,±3dB； 使用电源：锂电池,一次充电可连续使用6小时以上；功率为25W；采用ABS工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积200m2以上 |  |  | 台 |  | 2 | 260 | 520 |  |
| 30814000210 | 跳高架 |  | 立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm |  |  | 付 |  | 2 | 850 | 1700 |  |
| 30814000510 | 跳高横杆 |  | 长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm |  |  | 根 |  | 2 | 380 | 760 |  |
| 30814001020 | 跨栏架 |  | 栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度762mm（栏架高度宜可调节，最低700mm）,栏板倾翻力16N～20N |  |  | 付 |  | 5 | 238 | 1190 |  |
| 30814001710 | 起跑器 |  | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整 |  |  | 付 |  | 2 | 325 | 650 |  |
| 30814002920 | 实心球 |  | 圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂 |  |  | 个 |  | 10 | 28 | 280 |  |
| 30814200710 | 小跳垫 |  | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 |  |  | 块 |  | 10 | 145 | 1450 |  |
| 30814300210 | 篮球 |  | 圆周长695mm～725mm；质量490g～560g |  |  | 个 |  | 10 | 68 | 680 |  |
| 30814300910 | 篮球网 |  | 篮球网高400mm～450mm，网口直径450mm±8mm，网底直径350mm±8mm |  |  | 付 |  | 10 | 45 | 450 |  |
|  | 排球 |  | 圆周长650mm～670mm,质量230g～270g |  |  | 个 |  | 12 | 48 | 576 |  |
|  | 电动打气筒 |  | 电动，打球类25秒/个，可以承受4个压力。 |  |  | 个 |  | 1 | 530 | 530 |  |
| 30814302710 | 足球 |  | 4#，圆周长615mm～650mm；质量315g～405g |  |  | 个 |  | 10 | 45 | 450 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10596 |  |
| 6、初中美术教学器材配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类代码 | 产品名称 |  | 规格、技术要求 |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 金额 |  |
| 60503080201 | 美术教学用品柜 |  | 铁制，不小于80cm×45cm×180cm |  |  | 个 |  | 2 | 780 | 1560 |  |
| 30416000101 | 人体结构活动模型 |  | 高不低于40cm，木质 |  |  | 个 |  | 4 | 78 | 330 |  |
| 30816100020 | 画板 |  | 不小于60cm×45cm |  |  | 块 |  | 50 | 38 | 1900 |  |
| 30816200500 | 书法工具 |  | 1、毛笔11件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小狼毫，花枝俏，小依纹各1支； 2、笔架1件：青花瓷材质，长度不小于125mm，高度不小于40mm； 3、笔洗1件：青花瓷材质，口径不小于130mm，肚径不小于165mm,高度不小于55mm； 4、砚台1件：石砚，直径不小于120mm，高度不小于20mm； 5、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于80mm，带印泥； 6、墨汁1瓶：100g; 7、画毡1件：毛毡长宽厚不小于500mm×500mm×2mm； 9、笔帘1件：竹质，长宽不小于300mm×250mm； 10、镇尺一副：木质，长宽高尺寸不小于：（220±2*41±2*25±1）mm 11、绘画铅笔2支 12、裁纸刀1把，木质，长度不小于24cm; 13、调色刀1把，木质手柄，不锈钢刀头，长度不小17cm； 14、底纹笔1把，木质手柄，羊毫笔头，笔头宽不小于3cm，总长度不小18cm; 15、中国画颜料1盒，12色，6ml/支; 16、调色盘1个，聚丙稀材质，直径不小于165mm; 17、喷瓶1个，容积不小于100ml 18、电慰斗1个，内热式35Ｗ，尉斗头长×宽不小于55mm×30mm 19、宣纸5张，四尺 20、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动。提供书法工具样品一套 |  |  | 套 |  | 2 | 365 | 730 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4520 |  |
| 7、心理咨询室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格、技术要求 |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 金额 |  |
| 1 | 档案柜 |  | 铁制、不小于80cm×45cm×180cm |  |  | 个 |  | 1 | 780 | 780 |  |
| 2 | 拳击套 |  | 透气皮革、防爆裂减震内胆、耐磨耐打 |  |  | 副 |  | 1 | 180 | 180 |  |
| 3 | 欧姆龙电子血压计 |  | U11，功能: 测量脉博、高血压报警、14次记忆值。 |  |  | 台 |  | 2 | 400 | 800 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1760 |  |