## Sheet2
序号 | 货物名称 | 参数 | 适用型号 | 单位 | 数量 | 售后要求 | 供货时间 | 备注
1 | 存储硬盘 | 适用机型：hp eva p6500 硬盘容量：600G 10K sas 保修期：原厂一年 本次采购设备需与甲方现有设备数据迁移，设备上线时须保证甲方公安系统安全稳定，数据在线迁移且7x24小时不间断运行。 | hp eva p6500 | 块 | 4 | 1.成交供应商应对此次采购的货物按国家有关规定（无国家标准的按行业或生产厂家标准）进行原厂保修（具体保修时间以技术要求为准），保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由成交供应商负责包修、包换。成交供应商可以根据自身情况提供更优惠的保修承诺。 2.质量保修期内若货物在运行中发生问题，供方最终维修响应（到达现场）时间不得超过1小时。各响应人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的维修服务承诺。 3.保修期结束后，成交供应商有责任对货物在必要时进行定期维护和修理，响应人须在响应文件中有明确说明资料。 4.中标人每个月的定期保养和维修应提供维修或保养书面报告书，以建立维修档案，方便查询，定期建立成册交付招标人。 5.中标人法定节假日安排专人值守，当采购人有任务召唤应在一个小时内响应，并在响应时间内立即到达，根据任务情况增加人员。如有特殊情况需另行安排人员跟单送货；将作好送货情况交接表，以避免因更换送货人员而耽误退换或补货等的及时性。 | 合同签订后三天内供货 | 合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用
2 | 服务器内存 | 适用机型：华为RH2288 V3 内存容量：16G 保修期：原厂三年 | 华为RH2288 V3 | 根 | 8
3 | 存储硬盘 | 适用机型：eva5000 硬盘容量：146.8G 硬盘尺寸：3.5英寸 保修期：原厂一年 本次采购设备需与甲方现有设备数据迁移，设备上线时须保证甲方公安系统安全稳定，数据在线迁移且7x24小时不间断运行。 | 惠普 eva5000 | 块 | 2
4 | 存储硬盘 | 适用机型：eva4000 硬盘容量：300G 硬盘尺寸：3.5英寸 保修期：原厂一年 本次采购设备需与甲方现有设备数据迁移，设备上线时须保证甲方公安系统安全稳定，数据在线迁移且7x24小时不间断运行。 | 惠普 eva4000 | 块 | 2
5 | 服务器硬盘 | 适用机型：HP DL380Gen8 容量：600GB 2.5英寸热插拔 12G磁盘缓存 SAS接口；转速：10000rpm 企业级硬盘附带校验硬盘托架； 售后服务：原厂原包装未拆封，按原厂标准保修一年（可打原厂商800电话查询） 本次采购设备需与甲方现有设备数据迁移，设备上线时须保证甲方公安系统安全稳定，数据在线迁移且7x24小时不间断运行。 | HP DL380Gen8 | 块 | 3
6 | MP管理卡 | HP Superdome 小型机MP管理模块 本次采购设备需与甲方现有设备无缝连接，设备上线时须保证甲方公安系统安全稳定，数据在线迁移且7x24小时不间断运行。 | MP管理卡 | 块 | 1
7 | HP Superdome 小型机内存 | HP Superdome 小型机内存 本次采购设备需与甲方现有设备无缝连接，设备上线时须保证甲方公安系统安全稳定，数据在线迁移且7x24小时不间断运行。 | A9843-60301 | 条 | 16
8 | IBM V7000存储控制器电源 | IBM V7000存储控制器电源 本次采购设备需与甲方现有设备无缝连接，设备上线时须保证甲方公安系统安全稳定，数据在线迁移且7x24小时不间断运行。 | 85y5847 | 个 | 1
9 | IBM V7000存储控制器电池 | IBM V7000存储控制器电池 本次采购设备需与甲方现有设备无缝连接，设备上线时须保证甲方公安系统安全稳定，数据在线迁移且7x24小时不间断运行。 | 电池85y5898 | 个 | 1