2020年--感应设备采购明细

| 物资设备名称 | 品牌 | 规格/技术指标 | 出厂地 | 单价（元） | 单位（个） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感应窗1 | 洁安利、飞利达、南硕、南硕。 | 51*28*16（mm） 88*23*15（mm） 51*30*16（mm） 90*23*21（mm） | 福州 |  | 80个 |  |
| 4分电磁阀1 | 飞利达、南硕。 | 42*42*82（mm） 62*36*87（mm） 55*42*84（mm） | 福州 |  | 70个 |  |
| 电池盒 | 南硕 洁安利 南硕 | 63*35*37（mm） 66*72*22（mm） 70*40*40（mm） | 福州 |  | 150个 |  |
| 感应窗2 | 洁利来 | 51*16*18（mm） | 福州 |  | 50个 |  |
| 4分电磁阀2 | 洁利来 | 62*36*36（mm） | 福州 |  | 50个 |  |
| 感应窗3 | 九牧 | 85*85*15（mm） | 泉州 |  | 35个 |  |
| 4分电磁阀3 | 九牧 | 62*36*36（mm） | 泉州 |  | 35个 |  |
| 电磁阀盖总成 | 合成 | 85*50*45（mm） | 福州 |  | 30个 |  |
| 膜片 | 洁利来 | 60*60*60（mm） | 福州 |  | 60个 |  |
| 阀芯 | 飞利达 | 30*60*30（mm） | 福州 |  | 30个 |  |
| 蹲便阀 | 惠艺 | 80*60*55（mm） | 泉州 |  | 20个 |  |
| 一体式小便面板总成 | 南硕 | 90*50*30（mm） | 福州 |  | 10片 |  |
| 共计： |  |  |  |  |  |  |