熏蒸治疗机参数

- 电源电压：交流电压220V，频率50Hz

- 额定输入功率：2300VA

- 外形尺寸：长710mm，宽640mm，高1250mm

- 预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)

- 功率调节：1-6档可调

- 喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度70°，喷杆横向调节角度110°

- 工作时间：1-99min

- 设置预热温度，70-99℃可调

- 运行模式：连续运行

- 单锅最大加液量为3L（实际可达到4L）

- 微电脑控制操作系统，7寸电容触控

- 双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人

- 加热锅300℃温控保护，双重防止干烧

- 耐高温熏蒸罩，保证熏蒸安全距离

- 吸水绑带，防止喷头滴水

- 具有自动漏电保护、自动防干烧

- 红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤

- 电动控制废液的排放

- 具有三维立体喷头旋转方向

- 隐藏式的加热

- 配有专门的蒸馏水回收

- 国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品