## 工程量清单
金福集团园区裕晟广场围墙项目工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2020-11-12

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:金福集团园区裕晟广场围墙项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 围墙一
2 | 围墙二、三
3 | 零星工程
4 | 水景工程
5 | 暂列金
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 围墙一 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 围墙一
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 围墙二、三 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 围墙二、三
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 零星工程 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 零星工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 水景工程 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 水景工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 暂列金 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 暂列金
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 围墙一 围墙一 |  | 第1页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 总体道路
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 围墙二、三 围墙二、三 |  | 第2页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 总体道路
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 零星工程 零星工程 |  | 第3页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 总体道路
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 水景工程 水景工程 |  | 第4页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 总体道路
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 水景工程 安装工程 |  | 第5页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 景观电气
1.2 | 景观给水工程
1.3 | 景观水卫工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 暂列金 暂列金 |  | 第6页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
围墙一 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
围墙一 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
围墙一
1 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品砼 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 4.536
2 | 010501002001 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 13.608
3 | 010503001001 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品砼 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.253
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:φ8圆钢筋 | t | 0.197
5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:三级φ16螺纹钢筋 | t | 0.724
6 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)三级φ12螺纹钢筋 | t | 0.102
7 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:20厚150*300芝麻白烧面 (2)防护材料种类:20厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 17.01
8 | 010607004001 | 金属网栏 | (1)材料品种、规格:钢丝网 (2)粒径50~100卵石 | m2 | 99
9 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)构件名称:3厚50*50钢管立柱 | t | 0.124
10 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 | m3 | 7.209
11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50防腐木龙骨@450,M8美固钉 (2)面层材料品种、规格、颜色:1600*95*12户外重组竹墙板,留缝5 | m2 | 90.78
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 48.132
13 | 040103001001 | 填方 | (1)填方来源、运距: | m3 | 28.06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
就地利用
14 | 040103002003 | 余方弃置 | (1)运距:30km | m3 | 15.879
围墙二、三 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
围墙二、三 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
围墙二、三
15 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品砼 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 4.722
16 | 010503001001 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品砼 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.543
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:φ8圆钢筋 | t | 0.16
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:三级φ12螺纹钢筋 | t | 0.303
19 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:20厚200*400芝麻白烧面 (2)防护材料种类:20厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 54.808
20 | 010507005001 | 压顶 | (1)50厚480*600芝麻白烧面压顶 (2)预留孔洞50*50 | m3
21 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)结合层厚度、材料种类:20厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:50厚480*600芝麻白烧面压顶 | m2 | 40.474
22 | 010607004001 | 金属网栏 | (1)材料品种、规格:钢丝网 (2)粒径50~100卵石 | m2 | 120
23 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)构件名称:3厚50*50钢管立柱 | t | 0.249
24 | 010507005002 | 压顶 |  | m3
25 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 | m3
26 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 | m3 | 28.601
27 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)2厚25*25钢管 (2)2厚40*40钢管 | m | 41.199
28 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 | m3 | 59.104
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)挖土深度:2m以内
29 | 040103001002 | 填方 | (1)填方来源、运距:就地利用 | m3 | 36.911
30 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)运距:30km | m3 | 16.678
零星工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
零星工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
零星工程
31 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)砂浆强度等级:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂抹光面 (2)基础、垫层：材料、品种、厚度:120厚C25混凝浇筑、100厚C15混凝土垫层、100厚砾石灌砂垫层,碾压夯实 (3)盖板材质、规格:100厚600*600热镀锌排水沟格栅盖板 (4)素土夯实,密实度≥94% | m | 20.4
32 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:120mm厚 (2)混凝土强度等级:C15混凝土 | m2 | 17.97
33 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:150mm厚 (2)石料规格:碎石灌砂垫层 (3)素土夯实,密实度不小于0.94 | m2 | 17.97
34 | 050201003001 | 路牙铺设 | (1)100厚C15混凝土浇筑 (2)路牙材料种类、规格:200厚150*600芝麻白烧面道牙 (3)砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 | m | 28.84
35 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂抹光面 (2)基础、垫层：材料、品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 (3)砌体材料:MU10砖砌体,M7.5水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:300*600*80厚 芝麻白烧面盖板 (5)素土夯实,密实度≥94% (6)L50x80x5厚角钢(垫5厚氯丁橡胶垫片) | m | 80.2
36 | 040201022001 | 拆除现状排水沟 | (1)拆除现状排水沟 | m
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)垃圾外运
37 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | (1)强度等级:M7.5水泥砂浆 (2)结构形式:MU10砖砌体 | m3 | 24.034
38 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:砖砌体 (2)运距:30km | m3 | 24.034
39 | 010804005001 | 金属格栅门 | (1)门代号及洞口尺寸:平移门 (2)门框、扇材质:2厚25*25钢管、2厚40*40钢管 | 樘 | 3
40 | 011107001001 | 石材台阶面 |  | m2
41 | 011107001002 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:20厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:50厚320*900芝麻白烧面台阶踏面,斜切角10*10\20厚150*500芝麻白烧面台阶踢面 | m2 | 7.128
42 | 010401003003 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体,M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.036
43 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:100厚C15混凝土 | m3 | 0.524
44 | 040202011002 | 碎石 | (1)厚度:150mm厚 (2)石料规格:碎石灌砂垫层 (3)素土夯实,密实度≥94% | m2 | 6.588
45 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 30.652
46 | 040103001003 | 填方 | (1)填方来源、运距:就地利用 | m3 | 21.431
47 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)运距:30km | m3 | 6.019
水景工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
水景工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
水景工程
48 | 010501001002 | 垫层 | (1)150厚碎石灌砂垫层 (2)素土分层夯实,夯实系数不小于0.94 | m3
49 | 040305001001 | 垫层 | (1)厚度:150mm厚 (2)材料品种、规格:碎石灌砂垫层 | m3 | 7.056
50 | 010501001003 | 垫层 | (1)100C15混凝土 | m3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
51 | 040303001002 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:100C15混凝土 | m3 | 4.704
52 | 010501004001 | 满堂基础 | (1)150厚C25钢筋混凝土(内配 8@150双层双向钢筋网 | m3 | 11.442
53 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 71.179
54 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)2厚水泥基防水涂料 | m2 | 71.179
55 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)8厚益胶泥结合层 | m2 | 71.179
56 | 040202010001 | 卵石 | (1)厚度:30厚200*400不锈钢篦子,上铺钢丝网 (2)石料规格:φ30~60mm黑色光面卵石,满铺 | m2 | 4.949
57 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)30厚600*600中国黑花岗岩光面池底 | m2 | 71.179
58 | 010507005001 | 压顶 | (1)断面尺寸:150厚300*600中国黑花岗岩光面压顶 (2)双边倒角R=10 | m3 | 0.378
59 | 010507005001 | 压顶 | (1)断面尺寸:100厚300*600异形中国黑花岗岩光面压顶 | m3 | 0.495
60 | 011204001002 | 石材墙面 | (1)20厚250*600中国黑花岗岩光面(钢挂) | m2 | 7.423
61 | 011204001002 | 石材墙面 | (1)200厚泰山石片石组合,钢销固定 | m2 | 7.5
62 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 | m3
63 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)三类土 | m3 | 46.746
64 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)运距:30km | m3
65 | 040103002006 | 余方弃置 | (1)运距:30km | m3 | 46.746
|  | 分部小计 |  |  | 422.155
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
景观电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
66 | 030411001004 | 配管 | (1)塑料电管 (2)PVC20 (3)接地要求:接地 (4)配置形式:埋地敷设 (5)防腐油漆 | m | 17.9
67 | 030411001005 | 配管 | (1)塑料电管 (2)PVC25 (3)接地要求:接地 (4)配置形式:埋地敷设 (5)防腐油漆 | m | 13.9
68 | 030411001006 | 配管 | (1)塑料电管 | m | 17.9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)PVC32 (3)接地要求:接地 (4)配置形式:埋地敷设 (5)防腐油漆
69 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)型号:YJV- (2)规格:3*4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV以内 (6)敷设方式、部位:室外 | m | 4.9
70 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)型号:JHS- (2)规格:2*4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV以内 (6)敷设方式、部位:室外 | m | 21.96
71 | 010101002002 | 挖土方 | (1)挖沟槽土方 (2)三类土 (3)深度2m以内 | m3 | 11.042
72 | 010103001007 | 土(石)方回填 | (1)砂回填 (2)密实度符合规范要求 | m3 | 2.116
73 | 010103001008 | 土(石)方回填 | (1)原土回填 (2)密实度符合规范要求 | m3 | 10.552
74 | 040103002007 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)运距暂按20km | m3 | 4.04
75 | 040205001002 | 人（手）孔井 | (1)C15垫层(预拌非泵送细石混凝土) (2)预制井盖制作安装（C20预制钢筋混凝土井盖500*500） (3)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (4)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | 座 | 1
76 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:LED灯带C(LED 12V/50HZ 4W/h) | 套 | 19.6
77 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:水下灯(LED 12V/50HZ 6W/h) | 套 | 6
78 | 030401003002 | 整流变压器 | (1)名称:300VA安全防水变压器 DC12V | 台 | 2
景观给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水
79 | 031001006011 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外埋地 (3)介质:生活给水 (4)材质、规格:PE塑 | m | 17.4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
料管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 (6)管件及接头零件安装
80 | 031001006012 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外埋地 (3)介质:生活给水 (4)材质、规格:PE塑料管 De63 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 (6)管件及接头零件安装 | m | 0.8
81 | 031001006013 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外埋地 (3)介质:生活给水 (4)材质、规格:PE塑料管 De50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 (6)管件及接头零件安装 | m | 5.3
82 | 031001006014 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外埋地 (3)介质:生活给水 (4)材质、规格:PE塑料管 De32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 (6)管件及接头零件安装 | m | 3.4
83 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)螺纹截止阀 DN32 | 个 | 1
84 | 031003001007 | 螺纹阀门 | (1)名称:螺纹闸阀 DN50 | 个 | 1
85 | 031003001008 | 螺纹阀门 | (1)名称:螺纹球阀 DN50 | 个 | 1
86 | 031003001009 | 螺纹阀门 | (1)名称:螺纹止回阀 DN50 | 个 | 2
87 | 030703005002 | 快速取水口 | (1)名称:YQ-25普通喷头 | 个 | 6
88 | 030109011003 | 潜水泵 | (1)名称:380V喷泉泵(QSP50-13-3) | 台 | 1
89 | 030109011004 | 潜水泵 | (1)名称:380V喷泉泵(QSP100-9-4) | 台 | 1
景观水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
排水
90 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)名称:螺纹球阀 DN50 | 个 | 1
91 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)塑料地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 | 1
92 | 031001006015 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC排水管 DN200 | m | 1.8
93 | 031001006016 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC排水管 de160 | m | 2.4
94 | 031001006017 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC排水管 de110 | m | 3
95 | 031001006018 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC排水管 de50 | m | 0.6
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
围墙一 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
围墙一 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 11.34
2 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)地梁 | m2 | 28.35
3 | 011702001002 | 基础模板 | (1)基础类型:带形基础 | m2 | 45.36
4 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:围墙 (2)搭设高度:1.5m | m2 | 85.05
围墙二、三 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
围墙二、三 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 16.864
6 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)地梁 | m2 | 33.728
7 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 |  | m2
零星工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
零星工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011702025002 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:地沟 | m2 | 56.304
9 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
水景工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
水景工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 011702036001 | 小型构件模板 | (1)构件类型:满堂基础 | m2 | 49.776
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
景观电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
景观给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
景观水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 15000 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 15000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 远程监控系统租赁费
5 | 发包人检测费
6 | 工程噪声超标排污费
7 | 渣土收纳费
8 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 15000 |  | ——