竞价一览表

货币单位：人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格/技术指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | RTK移动站 | 华测 | 上海 | 型号：T5PRO 规格：惯导版口袋RTK 技术指标：带惯导功能、RTK平面精度：±(8 + 1×10-6×D) mm 高程精度：±(15+ 1×10-6×D) mm 惯导倾斜补偿精度：10mm+0.7mm/°tilt（30°内精度＜2.5cm） | 3 | 21900 | 65700 |
| 竞价总价（大写） |  |  | 陆万伍仟柒佰元整 |  |  |  | 小写：￥65700.00 |  |
| 注： - 报价包括货物所涉及的该项目的所有费用，包括：货物制造、运输（交付到采购方指定地点）、税费等一切费用； - 交货期：合同签订后5日内； - 报价为含税价，可提供13%增值税专用发票； - 配置及技术指标均完全符合询价文件要求 - 附：竞价货物配置清单； 报价人承诺完全响应询价文件提出的其它商务要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价货物配置清单（配置符合竞价文件要求）

| 华测T5 PRO惯导版口袋RTK移动站配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | T5 PRO惯导版接收机主机 | 3台 | 华测T5 PRO惯导版主机及标准附件 |
| 2 | 口袋RTK移动站仪器箱（含内衬） | 3个 |  |
| 3 | 充电器及充电数据线电源线 | 3套 |  |
| 4 | GPS天线转接头 | 3只 |  |
| 5 | 辅助测量板 | 3个 |  |
| 6 | 2M RTK对中杆（碳纤维） | 6根 | 2米碳纤维对中杆 |
| 7 | HCE320 Android手簿 | 3台 | 华测HCE320手簿及标准附件 流量套餐1G/月，完全满足RTK作业需求 |
| 8 | HCE320充电数据线 | 3根 |  |
| 9 | HCE320电池（内置） | 3个 |  |
| 10 | HCE320电源适配器 | 3个 |  |
| 11 | 手簿托架 | 3套 |  |
| 12 | LandStar7软件（内置） | 3套 |  |
| 13 | 手簿内置流量卡（三年免费） | 3张 |  |
| 14 | 中国移动CORS帐号（含一年服务费） | 3个 | 配置中国移动CORS帐号 另送华测导航自建CORS网帐号3个 |
| 2 | 基座及对点器 | 3套 |  |
| 3 | 木脚架 | 3副 |  |

竞价人（全称并加盖公章）：福州天仁伟业科技有限公司

竞价人代表签字：

附件2

货物说明一览表
 （按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

| 合同包号 | 合同包1品目号1 | 货物名称 | 华测T5PRO惯导版口袋RTK移动站 | 型号规格 | T5PRO 惯导版 | 数量 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明（完全符合询价文件要求） 一、华测T5PRO惯导版口袋RTK移动站 1、配置优势及特点： - 只需投入1台设备，使用网络RTK服务；不需自架基准站，单人操作，高效率作业，节约人力、物力和时间：相比全站仪，只需1个技术人员就可完成测量放样 - 工地坐标系统只需一次设置，不用每天对点建站；全天候作业，不受天气影响 - 高精度：2-3CM平面精度，完全满足大部分施工放样要求。不需要考虑测站间通视，误差不会累积。 - 扩大了RTK作业半径，并且避免了常规RTK随着作业距离的增大而精度衰减的缺点，网络覆盖范围内能够得到均匀的精度。 - 在CORS覆盖区域内，能够实现测绘系统和定位精度的统一，便于测量成果的系统转换和多用途处理。配置使用华测自建CORS基准站，兼容北斗三号卫星、且无CORS系统与接收机的兼容问题。 - 可兼容福州水务系统内福州自来水有限公司自建CORS基准站 2、产品综述： T5 Pro惯导版口袋RTK，整机设计小巧轻便，携带方便干活不累人；集成惯导模块，实现免对中测量，提升用户20%+作业效率，采用超级双收模式，让原来的一键设置，变为没有设置，让用户没有犯错的机会。 惯导版口袋RTK必将引领测绘装备的新潮流，让测量达到新高度。 3、惯导RTK、突破不可能： 免对中，效率提升20%~30% 60°倾角内①，你可以不用看气泡，甚至抗在肩上找点，测量用户可提升20%作业效率，放样用户可提升30%作业效率。 倾斜黑科技，无视磁干扰 惯导系统不受磁场影响，高达200Hz实时倾斜补偿，不用担心磁场、高压线、大型金属构筑物对精度的干扰。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包号 | 合同包1品目号1 | 货物名称 | 华测T5PRO惯导版口袋RTK移动站 | 型号规格 | T5PRO 惯导版 | 数量 | 3 |
| 点到就能测 在测点被遮挡、作业环境危险或无法直接测量的地方，只要对中杆底部对准测点，即可完成测量。提升环境适应性，保障人身安全。 双重检核，剔除飞点 业内首创“轨道双交修正技术”，卫导+惯导双重检核修正，修复飞点精度至5cm，避免飞点的困扰。 4、核心技术 超长续航 主机内置6800mAh大容量锂电池，移动站网络模式可达15小时续航，满足一天作业； 小巧轻便 整机设计精致小巧，含电池仅重730克，同比上一代产品整机重量减轻50%，携带更方便，干活不累人； 搜索+解算卫星40+ 全星座全频段接收，兼容北斗三代卫星信号，搜索+解算卫星40+，同比上一代产品，遮挡环境下固定效果提升至少10% - 技术参数（见附件2-1） |  |  |  |  |  |  |  |

| 合同包号 | 合同包1品目号1 | 货物名称 | 华测T5PRO惯导版口袋RTK移动站 | 型号规格 | T5PRO 惯导版 | 数量 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、HCE320 Android手簿 全新Android平台－－专业，专为测绘外业定做! 5.5英寸自发光AMOLED显示屏：业界首款5.5英寸显示屏，大屏配合LS7软件在图形作业下使用更加便捷。 防跌落设计：为保障大屏的外业使用，采用了超窄外凸边框设计，屏幕向内凹陷1mm，保障跌落时无损屏幕；在更易跌落的边角位置采用加强筋及缓冲结构。 内置8000mAh锂电池：8000毫安超大容量电池，完全保障用户两天的高负荷使用，为外业工作提供更多便捷。采用内置式锂电池，使防水防尘达到工业最高IP68等级，满足任何苛刻环境作业。 华测自主输入法：华测自主研发的安卓输入法，支持触屏/按键输入中英文及数字。我们还加入了常用的测绘专业词汇，让输入享受飞一般的感觉。 三、操作软件：华测测地通（LandStar7）： LandStar 7是基于Android平台的一款综合测量型软件 软件优势 - 支持云服务、数据合并导出、电子围栏、数据统计、放样数据指质检 - 导航式放样：箭头实时指向目标方向，找点更简单。 - 底图放样：支持CAD\ArcGIS格式导入，图上选点\线直接可视化放样。支持Google图形作业，可离线加载 - 点校正成果误差过大自动提醒，防止校正错误 - 全功能道路测量：支持交点法、线元法、坐标法 - 交点法编辑回头曲线和卵形曲线。 - 支持断链、平曲线、竖曲线、标准横断面、超高、加宽、边坡参数输入； - 支持边坡放样，支持自由边坡放样；支持测量涵洞；支持输入结构层厚度；道路任意位置测量后即可知道填挖量。 - 后处理软件支持RTK\GNSS静态、GIS、电力、道路数据处理，支持无人机数据处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

技术参数

| 项目 | 内容 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 接收机特性 | 卫星跟踪 | 跟踪GPS、BDS、GLONASS、Galileo全星座卫星，支持北斗三代卫星 |
|  | 通道数 | 624通道 |
|  | 操作系统 | LINUX操作系统 |
|  | 初始化时间 | ＜5s（典型值） |
|  | 初始化可靠性 | >99.99% |
| 接收机外观 | 按键 | 1个动/静态切换键、1个电源键 |
|  | 指示灯 | 1个差分信号灯，1个卫星灯，1个静态数据采集灯，1个电源灯 |
| 标称精度 | 单点精度 | 1.5M |
|  | 静态精度 | 平面精度：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
|  |  | 高程精度：±(5+0.5×10-6×D) mm |
|  | RTK精度 | 平面精度：±(8 + 1×10-6×D) mm |
|  |  | 高程精度：±(15+ 1×10-6×D) mm |
| 电气化参数 | 电池 | 内置6800mAh锂电池，支持移动站15小时续航 |
|  | 外接电源 | 支持USB口外部供电 |
| GNSS+惯导 | IMU | 200Hz |
|  | 倾斜角度 | 0~60° |
|  | 倾斜补偿精度 | 10mm+0.7mm/°tilt（30°内精度＜2.5cm） |
| 物理特性 | 尺寸 | 119mm×119mm×85mm |
|  | 重量 | 0.73kg |
|  | 工作温度 | -45℃~+75℃ |
|  | 存储温度 | -55℃~+85℃ |
|  | 湿度 | 100%无冷凝 |
|  | 防水防尘 | IP68级 |
|  | 冲击震动 | IK08级 |
|  | 防跌落 | 抗2米自由落体跌落 |
| 数据 输出 | 输出格式 | NMEA 0183、二进制码 |
|  | 输出方式 | BT/Wi-Fi/电台 |
| 静态 存储 | 存储格式 | 可直接记录HCN、HRC、RINEX |
|  | 存储空间 | 标配8GB内置存储 |
|  | 下载方式 | 通用USB数据下载；HTTP下载 |
| 数据 通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 |
|  |  | 1个USB-TypeC接口，支持充电，供电，数据下载 |
|  | 网络模块 | 手簿支持4G全网通,标配测绘专用流量卡，3年免流量 |
|  | 电台 | 内置高频450-470MHz单收电台 |
|  | 电台协议 | 华测协议、透明传输、TT450 |
|  | 蓝牙 | BT4.0，向下兼容BT2.x，兼容Windows、Android、IOS系统 |
|  | 数据传输 | Wi-Fi数据链 |
|  | Wi-Fi | 802.11 b/g/n Wi-Fi可做数据链 |
|  | NFC | 支持NFC闪连 |
| 高级功能 | 超级双收 | 支持电台+网络两路数据同时差分，提供全面数据服务 |
|  | 一键匹配 | 支持手簿软件一键匹配基站数据 |
|  | 远程协助 | 支持一键远程协助 |
| 手簿参数 | 型号 | 华测HCE320 |
|  | 网络 | 4G全网通（移动联通电信2G/3G/4G） |
|  | 操作系统 | Android 7.1 |
|  | CPU | 八核极速处理器 |
|  | RAM+ROM | 2GB+16GB |
|  | 液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自发光显示屏 |
|  | 物理按键 | 全功能按键 |
|  | 输入法 | 华测自主输入法 |
|  | Camera | 800W |
|  | 电池 | 8000mAh |
|  | 三防 | IP68 |
|  | 电触笔 | 支持 |
| 外挂电台 | 液晶屏 | 可通过液晶屏显示、修改协议、信道、波特率 |
|  | 信道数 | 支持120个通信信道，避免串频 |
|  | 蓝牙 | 外接电台带蓝牙、可通过蓝牙链接RTK主机自动发送差分数据 |