## 细项
电工类
序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 品牌 | 最高限价 | 投标单价
1 | 二位五孔排插 |  | 个 | 西门子、飞利浦、公牛 | 16
2 | 三位五孔排插 |  | 个 | 西门子、飞利浦、公牛 | 22
3 | 四位五孔排插 |  | 个 | 西门子、飞利浦、公牛 | 33
4 | 五位五孔排插 |  | 个 | 西门子、飞利浦、公牛 | 37
5 | 六位五孔大排插 |  | 个 | 西门子、飞利浦、公牛 | 42
6 | 二位五孔排插（带3米电线） |  | 个 | 西门子、飞利浦、公牛 | 30
7 | 三位五孔排插（带3米电线） |  | 个 | 西门子、飞利浦、公牛 | 35
8 | 四位五孔排插（带3米电线） |  | 个 | 西门子、飞利浦、公牛 | 43
9 | 五位五孔排插（带3米电线） |  | 个 | 西门子、飞利浦、公牛 | 53
10 | 六位五孔大排插（带3米电线） |  | 个 | 西门子、飞利浦、公牛 | 58
11 | 2.5BV线（硬线） |  | 卷 | 远东、熊猫、太阳 | 260
12 | 2.5BV线双色（硬线） |  | 卷 | 远东、熊猫、太阳 | 270
13 | 2.5BV线（软线） |  | 卷 | 远东、熊猫、太阳 | 290
14 | 2.5BV线双色（软线） |  | 卷 | 远东、熊猫、太阳 | 290
15 | 3X2.5 BV线 （软线） |  | 卷 | 远东、熊猫、太阳 | 720
16 | 3X2.5 BV线 （硬线） |  | 卷 | 远东、熊猫、太阳 | 750
17 | 3X2.5铜芯护套线（BVV) |  | 卷 | 远东、熊猫、太阳 | 730
18 | 3X1.5铜芯护套线（BVV) |  |  | 远东、熊猫、太阳 | 550
19 | 2X2.5铜芯护套线(BVV) |  | 卷 | 远东、熊猫、太阳 | 580
20 | 2X1.5铜芯护套线（BVV) |  | 卷 | 远东、熊猫、太阳 | 430
21 | 4X2.5平无氧纯铜电缆线 |  | 卷 | 远东、熊猫、太阳 | 780
22 | 10X20线槽 |  | 条 | 松树、中财、聚福 | 3.5
23 | 14X24线槽 |  | 条 | 松树、中财、聚福 | 4
24 | 40半圆槽 |  | 条 | 松树、中财、聚福 | 16
25 | 70X20半圆地板槽 |  | 条 | 松树、中财、聚福 | 25
26 | 90X25半圆地板槽 |  | 条 | 松树、中财、聚福 | 35
27 | 半边槽 |  | 条 | 松树、中财、聚福 | 6.2
28 | 20PVC管 |  | 条 | 中财、茂源、朝日 | 0.3
29 | 20PVC管直接 |  | 个 | 中财、茂源、朝日 | 0.17
30 | 20PVC管弯头 |  | 个 | 中财、茂源、朝日 | 0.3
31 | 20PVC管管扣 |  | 个 | 中财、茂源、朝日 | 1
32 | 25PVC管 |  | 条 | 中财、茂源、朝日 | 0.5
33 | 25PVC管直接 |  | 个 | 中财、茂源、朝日 | 0.2
34 | 25PVC管弯头 |  | 个 | 中财、茂源、朝日 | 0.4
35 | 25PVC管管扣 |  | 个 | 中财、茂源、朝日 | 1
36 | PVC管胶水 |  | 瓶 |  | 12
37 | 五孔插座面板 |  | 个 | 公牛、正泰、西门子 | 13
38 | 时控开关 |  | 个 | 公牛、德力西、正泰 | 65
39 | 定时开关 |  | 个 | 公牛、德力西、正泰 | 53
40 | 公牛漏电保护插座（10A、16A) |  | 个 | 公牛、正泰、西门子 | 58
41 | 开关面板 |  | 个 | 公牛、正泰、西门子 | 13.6
42 | 空白面板 |  | 个 | 公牛、正泰、西门子 | 6
43 | 明盒 |  | 个 | 公牛、施耐德、西门子 | 1.5
44 | 人体红外感应开关 |  | 个 | 公牛、施耐德、西门子 | 95
45 | 声控感应开关 |  | 个 | 公牛、施耐德、西门子 | 56
46 | 防溅盒 |  | 个 | 公牛、施耐德、西门子 | 18
47 | 明10A三插座 |  | 个 | 公牛、施耐德、西门子 | 8
48 | 明10A三插头 |  | 个 | 公牛、施耐德、西门子 | 6
49 | 明16A三插头 |  | 个 | 公牛、施耐德、西门子 | 9
50 | 明16A三插座 |  | 个 | 公牛、施耐德、西门子 | 12
51 | 明16A四插座 |  | 个 | 公牛、施耐德、西门子 | 15
52 | 明16A四插头 |  | 个 | 公牛、施耐德、西门子 | 14
53 | 1PX16A空气开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 11
54 | 1PX16A漏电保护开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 28
55 | 1PX25A空气开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 11
56 | 1PX25A漏电保护开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 32
57 | 1PX32A空气开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 11
58 | 1PX32A漏电保护开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 33
59 | 1PX40A空气开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 13
60 | 1PX40A漏电保护开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 37
61 | 2PX16A空气开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 24
62 | 2PX16A漏电保护开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 48
63 | 3PX20A空气开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 35.4
64 | 3PX20A漏电保护开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 55
65 | 3PX25A空气开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 36
66 | 3PX25A漏电保护开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 56
67 | 3PX32A空气开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 36
68 | 3PX32漏电电保护开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 58
69 | 3PX40A空气开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 40
70 | 3PX40A漏电保护开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 67
71 | 3PX60A空气开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 41.8
72 | 3PX60A漏电保护开关 |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 69
73 | 380X60A空气开关（带消防脱扣） |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 150
74 | 380X160A空气开关（带消防脱扣） |  | 个 | 正泰、施耐德、公牛 | 290
75 | 9位配电箱（明装、暗装） |  | 个 | 翠通、春信、施博尔 | 60
76 | 12位配电箱（明装、暗装） |  | 个 | 翠通、春信、施博尔 | 75
77 | 15位配电箱（明装、暗装） |  | 个 | 翠通、春信、施博尔 | 85
78 | 18位配电箱（明装、暗装） |  | 个 | 翠通、春信、施博尔 | 97
79 | 24位配电箱（明装、暗装） |  | 个 | 翠通、春信、施博尔 | 115
80 | 电箱锁 |  | 个 | 翠通、春信、施博尔 | 10
81 | 开关箱 |  | 个 | 翠通、春信、施博尔 | 58
82 | 开关箱配套 |  | 个 | 翠通、春信、施博尔 | 16
83 | 220A交流电接触器 |  | 个 | 正泰、德力西、施耐德 | 45
84 | 灯座 |  | 个 |  | 4
85 | 灯头 |  | 个 |  | 3
86 | 日光灯架 |  | 个 |  | 27
87 | 日光灯防爆灯架 |  | 个 |  | 115
88 | 带杆防爆灯罩 |  | 个 |  | 130
89 | 13W LED球泡 |  | 个 | 公牛、欧普、飞利浦 | 26
90 | 15W LED球泡 |  | 个 | 公牛、欧普、飞利浦 | 32
91 | 26W LED球泡 |  | 个 | 公牛、欧普、飞利浦 | 42
92 | 30W LED球泡 |  | 个 | 公牛、欧普、飞利浦 | 50
93 | 36W节能灯 |  | 个 | 公牛、欧普、飞利浦 | 58
94 | 105W节能灯 |  | 个 | 公牛、欧普、飞利浦 | 195
95 | 300W投光灯 |  | 个 | 公牛、欧普、飞利浦 | 26
96 | LED日光灯管 |  | 个 | 公牛、欧普、飞利浦 | 21
97 | 日光灯支架头灯座 |  | 个 |  | 12
98 | 接线端子 |  |  |  | 1
五金类 |  |  |  |  | 0
99 | U型锁 |  | 把 |  | 45
100 | 闭门器 |  | 个 |  | 60
101 | 防火锁 |  | 把 |  | 48
102 | 铜30挂锁 |  | 把 |  | 5
103 | 铜40挂锁 |  | 把 |  | 6
104 | 铜50挂锁 |  | 把 |  | 9
105 | 铜80挂锁 |  | 把 |  | 17
106 | 8#铁丝 |  | 斤 |  | 5
107 | 10#铁丝 |  | 斤 |  | 5
108 | 12#铁丝 |  | 斤 |  | 5.5
109 | 14#铁丝 |  | 斤 |  | 6
110 | 16#铁丝 |  | 斤 |  | 6
111 | 18#铁丝 |  | 斤 |  | 6
112 | 20#铁丝 |  | 斤 |  | 6.5
113 | 22#铁丝 |  | 斤 |  | 6.5
114 | 24#铁丝 |  | 斤 |  | 7
115 | 3厘—5厘铁链 |  | 米 |  | 6
116 | 3厘—5厘钢丝绳锁扣U型夹 |  | 个 |  | 1.5
117 | 3X30自攻螺丝 |  | 盒 |  | 25
118 | 4X30自攻螺丝 |  | 盒 |  | 22
119 | 5X30自攻螺丝 |  | 盒 |  | 25
120 | 8厘塑料膨胀管 |  | 盒 |  | 16
121 | 8X80螺栓 |  | 个 |  | 1
122 | 8X80膨胀螺栓 |  | 个 |  | 0.7
123 | 22射钉 |  | 盒 |  | 5
124 | 线卡 |  | 盒 |  | 2.5
125 | 线扣 |  | 盒 |  | 2.5
126 | 铁合页锁扣（小号） |  | 个 |  | 3
127 | 铁合页锁扣（中号） |  | 个 |  | 4
128 | 铁合页锁扣（大号） |  | 个 |  | 6
129 | 18位钥匙牌 |  | 个 |  | 12
130 | 30位钥匙牌 |  | 个 |  | 14
131 | 25弹簧 |  | 个 |  | 7
132 | 25边卡 |  | 个 |  | 12
水暖类 |  |  |  |  | 0
133 | 中80钢电磁阀 |  | 个 |  | 1260
134 | 中50钢电磁阀 |  | 个 |  | 490
135 | 15三通 |  | 个 |  | 3
136 | 15铁内接 |  | 个 |  | 2.5
137 | 18铝塑管 |  | 个 |  | 3.7
138 | 18内牙直接 | 1.2 | 个 |  | 14
139 | 18内牙弯头 |  | 个 |  | 16
140 | 18外牙直接 |  |  |  | 14
141 | 18外牙弯头 |  |  |  | 18
142 | 18等径直接 |  | 个 |  | 16
143 | 18等径弯头 |  | 个 |  | 19
144 | 20PPR管 | 22 | 条 | 日丰、亚通、联塑 | 30
145 | 25PPR管 | 28 | 条 | 日丰、亚通、联塑 | 50
146 | 20PPR管直接 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 2.4
147 | 20PPR管弯头 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 3.5
148 | 20PPR管带牙直接 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 16
149 | 20PPR管带牙弯头 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 22
150 | 20PPR管三通 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 4.2
151 | 20PPR管过弯 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 7
152 | 20PPR管活接 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 15
153 | 25PPR管直接 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 3.6
154 | 25PPR管弯头 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 5
155 | 25PPR管带牙直接 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 18
156 | 25PPR管带牙弯头 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 20
157 | 25PPR管过弯 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 10
158 | 25PPR管三通 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 6
159 | 25PPR管活接 |  | 个 | 日丰、亚通、联塑 | 18
160 | 4分镀锌管 |  | 米 |  | 9
161 | 4分镀锌管内牙直接 |  | 个 |  | 3
162 | 4分镀锌管外牙直接 |  | 个 |  | 3
163 | 4分镀锌管内牙弯头 |  | 个 |  | 3
164 | 4分镀锌管外牙弯头 |  | 个 |  | 3
165 | 4分镀锌管外牙三通 |  | 个 |  | 3.6
166 | 4分镀锌管活接 |  | 个 |  | 7
167 | 6分镀锌管 |  | 米 |  | 12
168 | 6分镀锌管内牙直接 |  | 个 |  | 3.3
169 | 6分镀锌管外牙直接 |  | 个 |  | 3.6
170 | 6分镀锌管内牙弯头 |  | 个 |  | 4
171 | 6分镀锌管外牙弯头 |  | 个 |  | 5
172 | 6分镀锌管三通 |  | 个 |  | 5
173 | 6分镀锌管活接 |  | 个 |  | 8
174 | 50排水管 |  | 个 | 日丰、亚通、塑联 | 25
175 | 50排水管弯头 |  | 个 | 日丰、亚通、塑联 | 3
176 | 75排水管 |  | 个 | 日丰、亚通、塑联 | 52
177 | 75排水管弯头 |  | 个 | 日丰、亚通、塑联 | 5.2
178 | 100排水管 |  | 个 | 日丰、亚通、塑联 | 82
179 | 100排水管弯头 |  | 个 | 日丰、亚通、塑联 | 15
180 | 100锁扣 |  | 个 | 日丰、亚通、塑联 | 5.34
181 | 伸缩管 |  | 条 | 日丰、亚通、塑联 | 7
182 | 16蛇皮管 |  | 包 | 日丰、亚通、塑联 | 28
183 | 三角阀（铜） |  | 个 | 日丰、亚通、塑联 | 16
184 | 25四通冲洗阀 |  | 个 | 埃美柯、日丰、亚通 | 32
185 | 15铜闸阀 |  | 个 | 埃美柯、日丰、亚通 | 26
186 | 20铜闸阀 |  | 个 | 埃美柯、日丰、亚通 | 28
187 | 25铜闸阀 |  | 个 | 埃美柯、日丰、亚通 | 40
188 | 15铜球阀 |  | 个 | 埃美柯、日丰、亚通 | 24
189 | 20铜球阀 |  | 个 | 埃美柯、日丰、亚通 | 26
190 | 25铜球阀 |  | 个 | 埃美柯、日丰、亚通 | 35
191 | 4分水龙头 |  | 个 |  | 6
192 | 6分水龙头 |  | 个 |  | 10
193 | 4分塑料水龙头 |  | 个 |  | 4.6
194 | 6分塑料水龙头 |  | 个 |  | 5.6
195 | 面盆高水龙头（单冷纯铜） |  | 个 |  | 42
196 | 面盆高水龙头（冷暖纯铜） |  | 个 |  | 112
197 | 软管（1米） |  | 条 |  | 16
198 | 软管（1.5米） |  | 条 |  | 18
199 | 面盆下水 |  | 个 |  | 17
200 | 高位水箱 |  | 个 |  | 38
工具类 |  |  |  |  | 0
201 | 六角板手（9件套） |  | 套 | 世达、博士、德力西 | 30
202 | 内六角扳手（9件套） |  | 套 | 世达、博士、德力西 | 30
203 | 内六角梅花扳手（9件套） |  | 套 | 世达、博士、德力西 | 30
204 | 小号一字螺丝刀(5CM-15CM) |  | 把 | 世达、博士、德力西 | 8
205 | 小号十字螺丝刀(5CM-15CM) |  | 把 | 世达、博士、德力西 | 8
206 | 中号一字螺丝刀(15CM-30CM) |  | 把 | 世达、博士、德力西 | 11
207 | 中号十字螺丝刀(15CM-30CM) |  | 把 | 世达、博士、德力西 | 12
208 | 大号一字螺丝刀(30CM-45CM) |  | 把 | 世达、博士、德力西 | 16
209 | 大号十字螺丝刀(30CM-45CM) |  | 把 | 世达、博士、德力西 | 18
210 | 万用表 |  | 个 |  | 45
211 | 200W电烙铁 |  | 把 |  | 48
212 | 电烙铁支架 |  | 个 |  | 15
213 | 焊锡丝 |  | 卷 |  | 15
214 | 焊锡膏 |  | 罐 |  | 6
215 | 吸焊带 |  | 卷 |  | 18
216 | 松香 |  | 盒 |  | 13
217 | 剥线钳 |  | 把 | 世达、博士、德力西 | 15
218 | 12厘套筒 |  | 个 |  | 6
219 | 10厘套筒 |  | 个 |  | 5
220 | 8厘套筒 |  | 个 |  | 4
221 | 5米卷尺 |  | 把 |  | 10
222 | 手电筒 |  | 个 |  | 18
223 | 老虎钳 |  | 把 | 世达、博士、德力西 | 23
224 | 尖嘴钳 |  | 把 | 世达、博士、德力西 | 18
225 | 小号扳手（6寸） |  | 把 | 世达、博士、德力西 | 18
226 | 中号扳手（8寸） |  | 把 | 世达、博士、德力西 | 23
227 | 大号扳手（10寸） |  | 把 | 世达、博士、德力西 | 28
228 | 电工胶布 |  | 卷 | 公牛、德力西、正泰 | 2
229 | 1厘切割片 |  | 片 |  | 2
230 | 砂轮机砂轮 |  | 个 |  | 35
231 | 6MM麻花钻头 |  | 支 |  | 5
232 | 8MM麻花钻头 |  | 支 |  | 12
233 | 10MM麻花钻头 |  | 支 |  | 16
234 | 12MM麻花钻头 |  | 支 |  | 22
235 | 12厘电锉钻头 |  | 个 |  | 8
生活类 |  |  |  |  | 0
236 | 塑料扫把 | 3.5 | 把 |  | 7
237 | 塑料畚斗 | 4 | 个 |  | 9
238 | 90平拖 |  | 把 |  | 40
239 | 竹扫把 |  | 把 |  | 16
240 | 大塑料桶（65升带盖） |  | 个 |  | 40
241 | 喷漆 |  | 瓶 |  | 8
242 | 50X50绝缘垫 |  | 片 |  | 45
243 | 砂纸 |  | 张 |  | 1.2
244 | 老鼠笼 |  | 个 |  | 10
245 | 推车轮子（定向轮） |  | 个 |  | 35
246 | 推车轮子（万向轮） |  | 个 |  | 38
备注：报价人要针对分细项进行一一报价，报价折扣率与总报价折扣率不一致的视为无效报价。 |  |  |  |  | 13181.91