1、竞价一览表

货币单位：元人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格/技术指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 资产管理系统平台 | 欣瑞林 | 福建福州 | 资产管理平台系统V1.0 | 1年 | 8690 | 8690 |
|  | 2 | 定制数据定位二维码 |  |  | 定制 | 5000张 | 3.8 | 19000 |
|  | 3 | 台账信息搭建及分布配置 |  |  | 定制 | 1项 | 8800 | 8800 |
|  | 4 | 技术及培训服务费 |  |  | 定制 | 1项 | 11950 | 11950 |
| 竞价总价（大写） |  |  | 肆万捌仟肆佰肆拾元整 |  |  |  | 小写：48440元 |  |

2、货物说明一览表

| 合同包号 | 1 | 货物名称 |  | 资产管理系统平台 |  | 型号规格 |  |  | 资产管理系统平台系统V1.0 |  |  |  | 数量 |  | 1年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、以云计算、大数据和移动物联技术为支撑，将校园内的物业管理，维修管理，固定资产管理，设备设施及其它公共设备等管理信息化、电子化、无纸化提高工作效率；一码一物设备位置定位提升工作质量。 2、利用物联网、移动互联、云计算、大数据技术，技术实现上采用微服务体系构架。 3、分布式计算构建大数据平台，基于一致化容器技术实现不同大数据处理引擎的集成，构建一体化、组件化，支持交互式、可视化分析的“弹性”大数据平台软件，基于大数据Hadoop分布式存储技术，支持结构化、非结构化数据存储，支持但不限于MongoDB、HDFS、HBase和Spark、Hive、Pig、Storm、Kafka等技术，基于本平台，可提供设备设施数据的实时性与非实时性的数据查询以及大数据分布式计算能力，支持水平扩展，满足一键式系统安装部署和监控维护能力。 4、以二维码作为入口，实现人、物、事、时、空五维数据的连接，为智慧校园提供实时可见可查可控的设备设施台账，精准的设备设施使用和运行统计，智能的设备设施安全隐患检测，以及快捷的故障报修及处理、签到、巡更、巡查等，以最低的成本消除校园安全隐患以及设备设施的管理效率。 5、采用动态二维码技术，实现对设施设备区域的网格化管理，二维码内部序列号结构可以支持亿级序列号生成。二维码支持预先生成，后期关联。二维码损坏后，能提供相应技术手段在不丢失数据的情况下，实现二维码更换。工作模式上可以支持二维码和无码混合工作模式。 6、App端、Web端、服务器端、微信公众号、手机网站可以无缝集成，互联互通。管理者可以利用手机、PC、微信任何一种方式进行工作。 7、定位数据制作、现场采集、数据定位、数据入录。 8、资产管理系统满足一级达标校园标准。 9、资产管理系统对接智慧校园平台及智慧班牌等，含（硬、软件）与第三方平台的技术接口。 10、支持saas模式，实现单实例多机构的应用。 11、对设备设施实现全生命周期维保服务管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①移动物联：多重方式进入管理平台（电脑、二维码、智能手机） ②大数据应用：数据实时反馈共享、及时排查安全隐含、各类报表自动生成，专业技能在线学习，实现校园智慧化管理，提高效率。 ③云平台服务：无需新增硬件支出、软件免费升级，按需使用弹性扩张 ④标准化服务：迁入设备维保规则、品质检查标准、服务工作规范。 系统功能： 1、包含设备台账、报障维修、巡更巡查、检测、保养、记录清点、抄表申领、签到、临时任务、通讯录、通知提醒、监控报警等功能模块定制。 2、通过手机端APP扫码采集录入，后台自动生成资产台账，并随工作实时更新。可按位置或类型随时了解设备数量、分布、状态、随时清点；（提供功能操作界面截图） 每台设备建立健康档案，质保期、备件更换、设备折旧随时可查，智能提醒。 3、微信一键报障，资产上传图片，后台录入报障；系统自动生成工单，通过手机APP、微信实时推送，维修人员扫码维修完成及时反馈，手机自动提醒。设备故障率、类型、维修结果，评价费用等后台自动统计生成数据。（提供功能操作界面截图） 4、将标准化服务迁入系统后，执行人员扫码便知巡查、检测保养任务及要求和标准。检测、保养计划及任务随时调整，并实时推送提醒，记录自动统计分析。（提供功能操作界面截图） 5、可通过二维码扫描签到或手机端APP签到、物料领用。（提供功能操作界面截图） 基于GPS定位，可设置强制拍照，数据实时上传至云平台自动统计，表格化实时查看数据，异常提醒。 6、支持位置数据、设备数据的批量导入导出；支持智能生成设备设施运行参数分析与预警，排查安全隐患，聚焦工作重点。（提供功能操作界面截图）根据注册机构的级别，提供不同功能模块，实现多用户、多层级管理，可以在一个数据库隔离不同层级的业务数据。 7、可通过扫描二维码和关注微信公众号推送获取设备安全知识及专业技能；下发通知以及其他的服务要求；（提供功能操作界面截图） 8、App端提供提醒、抢单、监控报警、设备台帐、报障、派单、检测保养维修、数据管理、通讯录等功能。 9、WEB端提供工作台、后台终端管理系统管理应用、统计、数据分析等功能。 （提供此项功能相关计算机软件著作权登记证书复印件） 10、微信公众号提供推送通知、报障进度跟踪、结果评价、投诉、建议、设备安全知识等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能。 11、可定制监控报警功能。（提供此项功能相关计算机软件著作权登记证书复印件） 12、资产管理系统平台技术服务周期为12个月，期满（以签订合同日期为准）需另签订合同，按9000元/年收取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包号 | 1 |  | 货物名称 |  | 定制数据定位二维码 |  | 型号规格 |  |  | 定制 |  | 数量 |  | 5000张 |  |
| 1、建立清晰台账掌握校内设备设施及固定资产情况 2、建立清晰的设备设施台账及档案 3、扫码采集，录入设备详细信息 4、后台自动生成资产台账，并随工作实时更新 5、资产基础信息账台精准查看。 6、设备信息管理，设备概况统计，设备分布统计 7、设备状态统计，设备采集模版。 8、方便教师员工报障，提高维修效率。 9、监管外包单位，实时了解维保情况。 10、微信公众号：1微信一键报障2后台录入报障 11、手机APP、微信同时收到任务提醒 12、资产二维码制作 13、资产二维码后台采集 14、资产二维码后台数据定位 15、资产二维码后台数据入录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包号 | 1 | 货物名称 |  | 台账信息搭建及分布配置 |  |  |  | 型号规格 |  |  | 定制 |  | 数量 |  | 1项 |
| 1、提供需要管理设备的基本信息； 2、楼栋、楼层信息采集；(校园办公楼、教学楼楼层、间楼及位置) 3、明确项目对接人、二维码采集人员、平台管理人员（平台使用，现场实施工作协调）； 4、提供前期上线后平台使用人员基本信息（部门+姓名+手机）； 5、设备信息人员数据采集 6、平台前端工作数据搭建 7、应用端分布配置及楼层分布服务 8、后台管理系统配置、系统服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包号 | 1 | 货物名称 |  | 技术及培训服务费 |  | 型号规格 |  |  | 定制 |  |  |  | 数量 |  | 1项 |
| - 信息技术服务 （1）录入及上传达室照片、品牌、型号、生产日期等 （2）二维码服务含贴二维码 2、实施培训服务 （1）后台系统及手机端工作使用培训（对象：项目对接人、平台使用人）； （2）现场采集二维码培训，同时协助开始采集，具体采集方案根据现场确定； （3）继续采集并完善后台设备信息； （4）后台系统、手机端使用人员再次巩固培训； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |