采购需求、技术服务要求、商务及其他要求

一、福建农林大学 12 个柑橘植物广靶+转录组检测分析

1.样品提取

送样数目 4 组，每组样品 3 个生物学重复，共 12 个样本。

2.技术目标

| 产品 | 技术目标 |
| --- | --- |
| 植物广泛靶向代谢组 | 本项目样本设置共 4 组，每组 3 个重复，共 完成（12）个（柑橘）的植物广泛靶向代谢组检测和分析。 |
| 农学真核转录组（Illumina 平台） | 本项目样本设置共 4 组，每组 3 个重复，共 完成（12）个（柑橘）的农学真核转录组 （Illumina 平台）检测和分析。 |

3.技术内容

| 产品 | 技术内容 |
| --- | --- |
| 植物广泛靶向代谢组 | 乙方基于{AB SciexQTRAP LC-MS/MS}平台检 测样本代谢物。检测的物质类型包括糖及醇类、脂质、核苷酸类、氨基酸类、维生素类、有机酸类、类黄酮、酚酸、生物碱、萜类、醌类、甾体、鞣质、木脂素、硫甙糖苷、香豆素等。 检测结果物质定性交付内容为 Q1、Q3，物质定性定量交付形式为 Excel，结题报告为网页版本和 PDF 格式文件。 |
| 农学真核转录组（Illumina 平台） | 构建 mRNA 测序文库，测序策略为 PE150， 利用 illumina 测序平台进行检测。mRNA 测序数据量 6G clean data，总数据量满足的前提下，每个样本数据量不低于目标数据量的 95%。 交付内容：项目结题报告（包括相关的质检报告），乙方收到甲方的结题确认后，为甲方提供相关数据 raw data。 |

| 产品 | 分析内容 |
| --- | --- |
| 植物广泛靶向代谢组 | 1.代谢物定性定量分析（混样样品质谱分析 总离子流图、MRM 代谢物检测多峰图），总离子流图重叠图； |

|  | 2.所有样本的 CV 值分布图； 3.总体样本主成分分析；主成分单变量统计过程控制；聚类分析；重复相关性评估； 4.分组主成分分析； 5.正交偏最小二乘法判别分析（OPLS-DA）（生物学重复≤2 个无此项分析）； 6.代谢物含量差异动态分布； 7.差异代谢物筛选（差异代谢物条形图、差异代谢物雷达图、差异代谢物 VIP 值图、差异代谢物火山图、差异代谢物聚类热图、差异代谢物 Z 值图）（生物学重复≤2 个：差异代谢物 VIP 值图形没有，差异代谢物火山图只能用 FC+p 值进行绘制）； 8.差异代谢物相关性分析(差异代谢物相关性热图、差异代谢物和弦图、差异代谢物相关性网络图）； 9.K-Means 分析； 10.差异代谢物韦恩图； 11.差异代谢物 KEGG 功能注释及富集分析 （差异代谢物功能注释、差异代谢物 KEGG 分类、KEGG 信号通路差异代谢物聚类分析、差异代谢物 KEGG 富集分析、KEGG 代谢通路整体变化分析）； |
| --- | --- |
| 农学真核转录组（Illumina 平台） | 1.对原始数据进行去除接头污染序列及低质 量 reads 的处理； 2.测序评估（质量值分布统计，测序碱基质量控制，测序数据产出统计）； - de novo 序列组装（无参）； - Unigenes 功能注释（无参）； 5.与参考基因组比对（有参）； 6.新基因分析（有参，除人大小鼠）； 7.基因表达定量（表达定量箱线图，表达定量密度分布图，表达定量小提琴图）； 8.样品相关性分析（有生物学重复）； 9.主成分分析； 10.差异表达基因筛选（差异基因统计柱状图，差异基因 MA 图，差异基因火山图）； 11.差异表达基因聚类分析（Kmeans 聚类分析，聚类热图分析）； 12.差异基因韦恩图； 13.差异表达基因的功能注释及富集分析(两个或以上样品)：差异表达基因 GO 功能富集；差异表达基因 COG 分类；差异表达基因 KEGG 注释；差异表达基因 KEGG 通路富集分析； |

|  | 14.Reactome/DO/DisGeNet 数据库富集分析 （限人，大小鼠）； 15.融合基因分析（限人，大小鼠）； 16.转录因子分析； 17.GSEA 富集分析（有参）： 18.可变剪切分析（有参）； - SNP 和 Indel 分析（有参）； - CDS 预测（无参）； - SSR 引物标记开发（无参）； - WGCNA 分析； 23.蛋白互作网络分析（限部分物种）； |
| --- | --- |
| 转录组+代谢组 | 1.联合分析主成分分析； 2.差异代谢物与差异基因 KEGG 注释分析（需满足转录组与代谢组有 KEGG 注释信息）； 3.差异代谢物与差异基因 KEGG 富集分析（需满足转录组与代谢组有 KEGG 注释信息）； 4.差异代谢物与差异基因皮尔逊相关性分析 - 相关性网络图 - 相关性聚类热图 - 九象限图； - CCA 分析； - O2PLS 分析 具体分析内容以结题报告为准（部分结果会因为代谢物数量不足，而无法展示） 注：若转录组组数据来源于甲方，需满足提供的数据符合乙方要求。 |

4.项目周期

项目周期从乙方收到首付款，样本合格且收到甲方确认检测邮件次日起，根据单批送样量在固定周期内完成全部检测数据的处理工作并向甲方提供项目结题报告。根据合同要求需要甲方提供的其他材料交给乙方之日起计算，如因甲方提供的样本及其他材料迟延，研发期限顺延，导致研发期限超出本合同有效期的， 合同有效期顺延。乙方若在数据采集或数据处理中遇到技术障碍，应与甲方及时沟通，双方沟通时间，应从周期中扣除（五一、十一、春节等国家法定节假日不计入项目周期）。

| 产品 | 样本数 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 植物广泛靶向代谢组 | 12 | 30 |
| 农学真核转录组（Illumina 平台） | 12 | 40 |
| 转录组+代谢组 | 1 | 5 |

二、福建农林大学 12 个柑橘植物激素检测+能量代谢定量检测+技术服务

1.样品提取

送样数目 4 组，每组样品 3 个生物学重复，共 12 个样本。

2.样本检测及代谢物的定性定量

| 产品 | 检测平台 | 检测物质范围 |
| --- | --- | --- |
| 植物激素检测 | LC-MS/MS | Auxin、CK、JA、SA、ABA、GA、 ACC、SL |
| 能量代谢定量检测 | LC-MS/MS | 、三羧酸循环、糖酵解通路、戊糖磷酸途径及氧化磷酸化等能量代谢相关通路中的关键代谢物 |

3.信息分析内容

基于得到的物质定性和定量数据，乙方利用自建代谢组学分析流程开展代谢物的信息分析。   分析内容如下：

  - 植物激素检测：

|  | 分析内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.数据质控； |  |
| 标准信息分析 | 2.代谢物鉴定注释； 3.标准曲线制作； 4.定量分析； 5.含量直方图； 6.聚类热图分析； 7.差异代谢物分析； | 1.根据质控样本检测结果 （TIC 重叠图）初步评估； 2.筛选差异代谢物（提供fold change），提供聚类热图。 |
|  | 8.差异代谢物通路注释； |  |

  - 能量代谢定量检测

|  | 分析内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 标准信息分析 | 1.数据质控； 2.代谢物鉴定注释； 3.标准曲线制作； 4.定量分析； | 1.根据质控样本检测结果 （TIC 重叠图）初步评估； 2.筛选差异代谢物（提供fold change、p-value），提 |

|  | 5.总体样本的统计分析； 6.聚类热图分析； 7.差异代谢物分析； 8.差异代谢物通路注释； | 供聚类热图。 |
| --- | --- | --- |

4.项目周期

乙方在收到甲方提供的样本及纸质版和电子版信息单，并样本评估合格后，乙方开始代谢物   检测技术开发、样本检测及合同约定分析内容。

| 产品 | 小于 100 个样本 | 100-400 个样本 |
| --- | --- | --- |
| 植物激素检测 | 20 个自然日 | 40 个自然日 |
| 能量代谢定量检测 | 25 个自然日 | 50 个自然日 |