网上竞价文件确认书

福建省仓山监狱：

受贵单位的委托，我司对“福建省仓山监狱2025年度离退休人员生日蛋糕券采购项目”【项目编号：FJGCWSJJ-FS-2025-005】的网上竞价文件进行编写，现将文件送达贵单位，如果没有异议，敬请尽快给予确认，并在以下确认书上加盖公章，以便我司进行下一步的采购工作。

谢谢合作！

福建国诚招标有限公司

2025年03月11日

确 认 书 福建国诚招标有限公司： 经我方审核,编号为：FJGCWSJJ-FS-2025-005的网上竞价文件完全符合我方的委托要求,现确认同意进行下一步的采购工作。 采购单位名称(盖章)：福建省仓山监狱 联系人： 联系电话： 日 期： 年 月 日

福建省仓山监狱

网上竞价文件

竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2025-005

项目名称：福建省仓山监狱2025年度离退休人员生日蛋糕券采购项目

采购人：福建省仓山监狱(盖章)

代理机构：福建国诚招标有限公司(盖章)

二○二五年三月

目录

第一章 竞价公告	3

第二章 网上竞价须知	6

第三章 网上竞价内容及要求	10

第四章 合同参考文本	15

第五章 证明材料格式	22

# 第一章 竞价公告

福建国诚招标有限公司受福建省仓山监狱委托现通过网上竞价的方式选择福建省仓山监狱2025年度离退休人员生日蛋糕券采购项目的成交人，现邀请合格的竞价供应商对本项目进行网上竞价。

1．竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2025-005

2．项目名称：福建省仓山监狱2025年度离退休人员生日蛋糕券采购项目

3．竞价采购货物(服务)名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4．时间：

公告起始时间：2025年04月03日17:30:00

公告截止时间：2025年04月09日17:30:00

报名截止时间：2025年04月09日17:30:00

投标起始时间：2025年04月10日09:00:00

投标截止时间：2025年04月10日11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求：供应商提供有效的《食品流通许可证》或《食品生产许可证》或《食品卫生许可证》复印件，在投报截止时间前，如因国家政策调整，国家有关行政部门有颁发新的食品方面许可证书的则从其规定。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料（含信用记录查询），所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为880元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建国诚招标有限公司

开 户 行：中国建设银行福州城东支行

账    号：3500 1610 0070 5253 0977-0003

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：成交供应商应在领取成交通知书的同时向采购代理人缴纳合同金额的1%作为代理服务费。

10.联系方式

采购人：福建省仓山监狱

地  址：福建省福州市

联系人及电话：张警官、吴警官/ 0591-63063952

采购代理机构： 福建国诚招标有限公司

地  址： 福建省福州市鼓楼区古田路107号中美大厦24层

邮  编：350001

电  话：0591-83393307

项目负责人：陈伟

公司网址：http://www.fjgczb.com /

电子邮箱：83393301@163.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建国诚招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

福建省国资采购平台，https://ygcg.fjcqjy.com/；

福建国诚招标有限公司官网，网址：http:// www.fjgczb.com /

- 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：  / 。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.供应商在网上竞价开始时未被列入福建省监狱管理局及其下属单位黑名单。须提供承诺函，格式详见第五章。

6.如本项目设定最低单价限价，则供应商须在最低单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不低于最低单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://115.28.8.36/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作详见网上竞价平台（网址：http://115.28.8.36/）。各供应商应按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价单价须高于本项目总价最低限价以上，否则视为无效报价。（如供应商首次提交的报价未按竞价文件要求高于本项目单价最低限价，继续在竞价平台上参与竞价、最终报价为最高者，该供应商仍然不能成为本项目的成交供应商；当最高报价供应商的报价不符合竞价要求时，则第二高价报价的供应商成为本项目的成交供应商，以此类推）。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须大于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最高者为成交候选人，若最高的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最高报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册（胶装）。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

# 第三章 网上竞价内容及要求

一、项目概况：

本项目为福建省仓山监狱和福建宏达机械有限公司联合采购，项目总采购预算金额8.88万元（福建省仓山监狱行政资金预算5.61万元，福建宏达机械有限公司自有资金3.27万元，项目实际金额8.88万元。福建宏达机械有限公司采购需求内容及服务要求与本次招标一致，供货期1年）采购结果出来之后，福建省仓山监狱和福建宏达机械有限公司与成交供应商共享采购结果，分别签订合同，分别据实结算（本项目报价只作为承诺蛋糕券兑换金额，不作为实际结算的合同金额，合同金额为预算金额人民币8.88万元，按实际采购量结算，合同期内，若合同价款达到预算金额人民币8.88万元，则合同自动终止。）

二、采购内容及要求：

| 序号 | 品目编号 | 货物名称 | 参数 | 参考品牌 | 数量 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | A07060201 焙烤食品 | 生日蛋糕券（离退休民警） | 所属门店具有独立的烘焙功能 | 华丰贺氏 可斯贝莉 金誉 | 187 | 300 |
| 1-2 | A07060201 焙烤食品 | 生日蛋糕券（退休职工） | 所属门店具有独立的烘焙功能 | 华丰贺氏 可斯贝莉 金誉 | 109 | 300 |

备注：以上结算价格均包括乙方履行本项目所产生的一切费用，包括检测费、人工费、保险、税费、运输费、包装费、搬运费等履行本项目所产生的一切伴随服务费用等。

（一）本项目合同包成交候选人数量：1名

（二）供应商报价金额＝采购人实付金额（300元）＋报价人优惠金额。采购人每份实付300元人民币，各供应商每份蛋糕券报价不得低于398元，以各供应商所报每份蛋糕券面值（报价金额）作为报价部分响应依据，价高者成交，不符合报价要求的响应将被视为无效响应。

（三）供应商报价时须填写蛋糕券品牌，投报品牌或注册商标应至少包含“华丰贺氏”“可斯贝莉”“金誉”的其中一种，未按要求投报品牌的将被视为无效响应。

（四）采购人的蛋糕券可以在供应商生产经营场所或投报品牌或注册商标的相关门店不受限制地按票面金额使用。供应商应提供书面承诺，不符合要求或未提供承诺的将被视为无效响应。

三、商务要求：

1、服务时间：1年。

2、交付条件：按照竞价文件要求完成服务。

3、服务标准：产品质量必须符合国家或行业相关标准。

4、交货方式和交货地点：供应商接到采购人通知后，10日内将生日蛋糕券送达采购人处。

5、付款方式：按季度结算，按300元/人按实结算，通过对公账户转入供应商公司账户。

6、蛋糕券使用范围及要求：

6.1供应商为采购人的会员生日时提供蛋糕券一张。蛋糕券面值应一次性充值或记载在一张蛋糕券上，未经采购人同意不得充值或记载在多张蛋糕券上。商品应由供应商直接提供，供应商不得通过介绍、经纪、居间等形式由第三方供货,供应商应提供书面承诺，不符合要求或未提供承诺的将被视为无效响应（招标代理有权调查承诺函的真伪，如供应商提供虚假承诺，将被视为无效响应）。

6.2蛋糕券须至少能购买“华丰贺氏”“可斯贝莉”“金誉”品牌或注册商标的其中一家门市商铺中的在售商品，且与面向社会销售的蛋糕券通用，不得使用针对采购人而制作的“专用卷”，或者另作消费限制，否则采购人有权终止合同，没收履约保证金，要求供应商按蛋糕券剩余金额的二倍予以现金赔偿。

6.3福州市区（含五区八县）范围内的蛋糕门店，只要其门店招牌使用供应商品牌或注册商标，均视为供应商所属门店，供应商必须保证其发给采购人的蛋糕券可以在前述门店使用，否则采购人有权要求供应商按蛋糕券剩余金额的二倍予以现金赔偿。

6.4每份蛋糕券应为可找零可累计消费，不得限制采购人生日人员仅能一次性使用或其他不予找零不予累计消费的形式。

6.5采购人持有的蛋糕券所载面值等同于现金金额，享有供应商门店促销、打折等优惠活动的同等权利，供应商不得限制。供应商应提供书面承诺，未提供的视为无效投报；虽有承诺，但拒不兑现的，采购人有权没收履约保证金、终止合同，并要求供应商支付合同金额20%的违约金。

7.履约保证金

履约保证金百分比：3%。说明：本项目合同金额即为预算金额，中标人应在成交后合同签订前按预算金额的3%向采购人交纳履约保证金；中标人以银行转账、支票、保函等非现金方式向采购人对公账户缴纳（户名：福建省仓山监狱；开户行：中国农业银行股份有限公司福州则徐大道支行；账号：13131401040001804），需备注“福建省仓山监狱2025年度离退休人员生日蛋糕券采购项目履约保证金”；履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交人书面申请30日内无息退还。

四、履约要求

1.交付地点：福建省仓山监狱。

2.交付条件/方式：

每次供货前供应商代表联系采购方确定本次服务采购方案、品种、数量及相关事宜，供应商需指定1名业务员对接，确认采购清单后，供应商应负责将采购的蛋糕券在约定的时间内免费运至我方的要求地点，经甲方验收合格。货物在验收合格前，所发生的一切毁损、灭失等风险，均由供应商自行承担。供应商在送货及返回途中发生的一切事故，我方不承担任何责任。所送蛋糕券与响应文件一致。

- 供应商须承诺成交后，必须保证该蛋糕券有效期为2年，少于2年的无条件予以退赔。

- 每逾期一天交货，供应商须支付采购人500元违约金，采购人有权从履约保证金或未支付货款中扣除，不足一天的按一天计算。累计超过3次以上（含），甲方有权终止合同并没收履约保证金。

五、合同要求：

㈠违约责任

1.中标人应在合法经营范围内经营，否则应承担由此而产生的法律责任。

2.延期交货处理：若中标人未能按照合同约定的时间完成供货的(不可抗拒原因除外),每逾期一天,需扣除中标人500元的违约金,对因此给采购人造成的损失,中标人应承担赔偿责任。

3.进入监管区有关违约责任：

中标人进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人的指挥，不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，中标人须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付10000元-20000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并没收履约保证金，中标人还应承担相关的法律责任。违约金直接从采购人应支付中标人的费用中扣除，不足部分，中标人应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

4.其他违约责任：

除上述违约条款外，中标人未履行采购文件、响应文件、合同有关规定的其他事项或服务要求的，每发现一次，需向采购人支付违约金1000元。

5.采购人有权从合同款中直接扣除违约金。

㈡诉讼相关费用承担

若因中标人未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。

㈢违约终止合同

在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

㈣不可抗力

1.因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

㈤专利权及知识产权

中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

㈥保密条款

1.中标人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

2.中标人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。

3.本条款不因合同届满或解除而失效。

㈦廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

㈧合同纠纷处理方式

1.合同争议处理方式

采购人与中标人必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

2.合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

六、其他事项

1.除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则竞价人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.如采购人上级主管部门出台新的规定，本项目相关要求与之不符的，竞价人均应无条件配合按新的规定执行。

3.本采购项目的采购文件、中标人的竞价（响应）文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

4.采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人协商一致后，双方可在合同中另行补充。

5.本合同一式陆份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

# 第四章 合同参考文本

（服务名称）采购合同

（参考范本2020版）

甲方：                合同编号：

乙方：                签订地点；

①【委托代理采购】甲方委托      招标代理有限公司对      采购项目进行公开招标/邀请招标/竞争性谈判/竞争性磋商/询价/单一来源采购（文件编号：      ）的成交结果，乙方为成交供应商，现依照项目招标（采购）文件、投标（响应）文件及相关附件的内容，双方达成如下协议：

②【自行采购】根据福建省**监狱关于        采购项目（以下简称“本采购项目”）竞价/议价等采购的结果，乙方为成交供应商。现甲乙双方本着平等、诚信、互惠互利的原则，经双方友好协商一致签订本合同并共同遵守。

③【直接采购】双方本着互利互惠、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》（2021年起《中华人民共和国民法典》）及国家相关法律法规之规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买         产品，订立本合同，以兹甲、乙双方信守。

一、合同标的及合同金额

1.合同标的：甲方向乙方采购               ；采购货物项目详细清单列表（根据实际情况填写：具体名称、厂家品牌、规格尺寸、数量、单价、金额或者附上相关附件）；

| 货物名称 | 厂家品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.合同金额：

①【固定价款】合同金额为人民币        元（大写：        元整），该价款包括乙方为履行本项目所产生的一切费用（包括税金、运输、包装、搬运费用及退换货所产生的费用等）。

②【按实结算】按实结算，结算总金额不超过本项目预算金额人民币     元（大写：    元整）；若在合同期内采购总金额已经达到本项目预算总金额，则本合同自动终止；合同价款为含税价格且包括乙方履行本合同所产生的一切费用,包括但不限于货物运输、包装、制作、安装及退换货物所产生的一切费用等。

{折扣率报价招标文件特别注意事项}：按实结算，结算总金额不超过本项目预算金额人民币      元整，评标时的报价只作为获取按实结算的折扣率依据，不作为实际结算的合同金额。

二、合同期限/交付时间、地点和条件

1.合同期限/交付时间：

①【合同存在履约期限】本合同有效期为：      ，自     年     月        日至      年      月      日止。

②【按时交付的货物期限】接甲方书面通知后      日内将上述清单所列的货物送至甲方指定的地点。

{需安装调试的货物添加条款}：乙方应在到货后      日内安装调试完毕并通过甲方验收。

2.交付地点：甲方指定地点。

3.交付条件/方式：根据实际情况填写。

（例如：每次供货前甲方代表联系乙方确定本次采购物资方案、品种、数量及相关事宜，乙方需指定一名业务员对接，确认采购物资清单后，乙方应负责将采购的物资在约定的时间内免费运至甲方的要求地点，经甲方验收合格。货物在验收合格前，所发生的一切毁损、灭失等风险，均由乙方自行承担。乙方在送货及返回途中发生的一切事故，甲方不承担任何责任。）

三、付款/结算方式

①【货款直接支付】乙方交货完毕且经甲方最终验收合格后，乙方在验收合格后  个工作日内向甲方提交正式等额发票等相关材料，甲方在收到乙方提交的增值税普通发票等完整报销材料后30日内支付货款到乙方账户。

②【货款按比例支付+质保金】乙方交货完毕且经甲方最终验收合格后，乙方在验收合格后      个工作日内向甲方提交正式等额增值税普通发票等相关材料，甲方在收到乙方提交的发票等完整报销材料后30日内支付货款的      %（即人民币      元），其余      %（即人民币      元）作为质保金，在质保期到期后如无质量问题，甲方在收到乙方支付质保金书面申请等相关材料之日起30日内无息支付到合同中约定的乙方账户。

③【季度/按月结算货款】甲乙双方每季度/每月结算一次，按实结算，乙方送货完毕并经甲方验收合格后，由乙方在      工作日内开具上个季度/月的货款发票及相关材料，甲方在收到乙方合法有效的相同金额增值税普通发票后30日内将上一季度/月结算价款汇入合同中约定的乙方账户。

四、质量要求、技术标准和验收条件（按实际情况填写）

1.质量要求：乙方所提供的货物必须是原厂原包装，质量必须符合现行国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），除此之外，甲方有要求的，乙方的货物质量还须符合甲方的要求条件，如货物不符合本合同（或乙方投标/响应文件）中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

{该条款填写注意事项}：根据货物现行相关标准明确填写，对于有强制性标准的，必须使用强制性标准。

2.技术标准：根据货物现行标准明确填写（相关检测报告、证明、许可证等）。

3.验收条件/方法：

乙方将货物配送到甲方指定地点后，由甲方、乙方指定人员共同进行到货验收确认，确认产品、名称、数量、型号及规格正确，包装完好，并在送货单上签收确认。验收过程中发现与货物清单规格不一致的，甲方有权拒收。

鉴于货物的验收仅限于货物的外包装、数量、品目等初步外观内容，甲方在实际使用货物过程中发现货物不符合合同约定的质量标准的，在合同质保期内乙方应无条件予以配合免费退货、换货或修理。

{货物需要安装服务可添加条款}：乙方应负责免费安装、调试等，并由双方在验收单上对货物验收情况、安装调试予以记载并签字确认，安装过程中出现的一切安全责任及财产损失或人身损害，均由乙方自行负责。

4.售后服务条款：若产品附有售后服务，则售后时长以产品实际售后服务期限为准，若产品不带售后服务，乙方应提供为期     的三包服务（包退货、包更换、包维修，甲方可以自行选择退货、换货或修理）。质保期内，产品发生质量问题（非正常耗损外），乙方提供免费（包括材料费、工时费和运输费等）上门维修或更换直至质量没有问题能正常使用。因人为原因或其他非乙方产品质量导致的问题，乙方有义务协助甲方维修，所需的配件费等由甲方支付。

五、履约保证金（按实际需求设定）

1.乙方需在合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的无条件支付保函等非现金形式向甲方支付履约保证金；根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》（闽采购[2020]11号）关于“非专门面向中小企业的政府采购项目，采购人、采购代理机构应当在履约保证金的收取比例上给予中小微企业合同金额5%以内的差异化支持。”的要求，若乙方为普通企业的应向甲方缴纳      万元履约保证金，若乙方为中小企业的应向甲方缴纳      万元履约保证金，若乙方为微型企业的应向甲方缴纳      万元履约保证金。

2.履约保证金于合同履行完毕且无未了事宜，甲方在收到乙方退还履约保证金书面申请后30日内无息退还至乙方账户。

六、违约责任

1.解除合同违约责任

签订合同后因乙方任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，甲方有权不予退还履约保证金，乙方还应支付本合同价款20%的违约金，违约金甲方可优先从乙方货款中扣除。

2.逾期提交发票等材料违约责任

乙方须在约定时间内完成结算对账并将合法有效发票及相关材料送达甲方指定部门，除双方协商同意外，如因乙方单方面原因未及时提供发票等相关材料的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金人民币      元，如延迟超过      天（含），甲方有权不支付当月结算费用且有权单方面解除合同。违约金直接从甲方应支付乙方的费用中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起30日内缴纳。

3.逾期交货违约责任

①【（普通货物）延期交货】乙方须在约定时间内提供免费送货服务，若乙方逾期交货的，每逾期交货      天，按逾期一天支付甲方      元人民币违约金并继续履行应尽的配送及附随服务；若乙方延迟交货的      天（含）以上的，视为乙方不能交货，甲方有权另行自行采购所需货品，乙方除应支付迟延履行违约金外，还应对甲方另行采购所产生的差价、所支出的费用等损失承担赔偿责任;延迟交货3次（含）以上的，甲方有权单方解除合同并不退还履约保证金。

违约金直接从甲方应支付乙方的费用中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起30日内缴纳。

②【（设备类）延期交货/调试】因乙方原因逾期交货或安装调试完毕的，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金（不可抗力除外）：

（1）从逾期交货或安装之日起未超过    天的，每逾期一天支付合同总价    %的违约金；不够一天的时间计为一天，不可抗力因素除外。

（2）逾期交货或安装时间超过     天，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价      %的违约金。

违约金直接从甲方应支付乙方的费用中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起30日内缴纳。

{设备验收温馨提示}：信息化设备存在初验、终验环节，需明确在哪个验收阶段付款。

4.逾期支付货款或退还履约保证金/质保金的违约责任

若甲方未在约定的时间内支付货款或退还履约保证金/质保金，逾期一日，甲方应按逾期金额的万分之五支付违约金。

5.货物数量/价格不符违约责任

（1）乙方须按甲方要求将足量的货物交付，所送货物少于甲方要求，甲方应通知乙方及时补足，若乙方未在约定的时限内补足货物影响甲方工作的，乙方须支付甲方违约金，违约金为当批采购货物总金额的    %，且甲方有权对不足的货物部分另行采购，另行采购所发生的费用（包括采购物资费、交通费等）全部由乙方承担。甲方有权从应付货款中直接扣除违约金、另行采购所支出的费用。上述违约事项发生3次以上（含），乙方除按约定交纳违约金外，甲方有权单方解除合同，不予退还乙方的履约保证金。

（2）乙方在配送期间，如出现货品配送价与合同价格不符及配送清单与实际货物不符等情况，发现一次，乙方应向甲方支    元的违约金且应按成交报价材料记载的货物和价格承担继续履行、更换货物等责任。上述违约事项发生3次以上（含），乙方除按约定交纳违约金外，甲方有权单方解除合同，不予退还乙方的履约保证金。违约金直接从甲方应支付乙方的费用中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起      日内缴纳。

6.货物质量违约责任

乙方提供的货物质量不符合合同（或乙方投标/响应文件）约定的，乙方应无条件予以配合免费退货换货，因退换货不及时影响甲方工作的，发现一次，乙方应向甲方支付    元违约金；因产品质量问题造成甲方或任何第三方损害的，乙方应承担一切损害赔偿、法律责任，甲方有权单方解除合同，不予退还乙方的履约保证金。违约金可直接从应付货款或质保金中扣除，不足部分乙方还须向甲方缴纳；违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

7.货物故障维修违约责任

如因产品质量问题使甲方设备出现故障，乙方在质保期内接到甲方维修电话通知后    日/    小时内须派人到甲方单位提供维修或更换服务，如果乙方无法按时提供上门维修或更换服务的，甲方有权请第三方进行维修，产生的费用从乙方的应付货款/质保金中扣除；同时乙方应向甲方支付逾期违约金，违约金为逾期每日    元。因乙方产品质量问题导致甲方人身或财产损失的，乙方应予以赔偿。违约金直接从甲方应支付乙方的费用中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起      日内缴纳。

8.分包/转包违约责任

乙方不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，甲方有权单方解除合同并不予退还履约保证金，乙方还须向甲方支付本合同金额20%的违约金。违约金直接从甲方应支付乙方的费用中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起30日内缴纳。

9.进入监管区有关违约责任

乙方进入甲方监管区的工作人员必须遵守甲方的工作制度和监管安全规定，服从甲方人员的指挥，不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，乙方须马上更换工作人员，并视情况向甲方支付10000元-20000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，甲方有权单方解除合同并没收履约保证金，乙方还应承担相关的法律责任。违约金直接从甲方应支付乙方的费用中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起30日内缴纳。

10.诉讼相关费用承担

若因乙方未履行本合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担赔偿责任。

七、违约终止合同

1.在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，甲方须提前30日通知乙方终止合同，因此造成的合同解除甲方不承担违约责任。

2.有下列情形之一，甲方有权单方解除合同并不退还履约保证金，乙方还需向甲方支付本合同金额30%的违约金：

（1）乙方一年内出现    次及以上迟延交货；

（2）乙方一次迟延交货超过    天的；

（3）乙方提供的货物质量不符合合同约定且拒绝退货退换货的；

（4）乙方一年内出现     次以上提供的货物质量不符合合同约定的；

（5）乙方无故拒绝履行本合同；

（6）若乙方配送货品存在假冒伪劣产品、质量缺陷产品、以劣充优、以假充真等情况；

违约金直接从甲方应支付乙方的费用中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起      日内缴纳。

{温馨提示}：此条款为约定的单方解除权，内容注意不要与违约责任内容冲突。

八、不可抗力

1.因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

九、专利权及知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十、保密条款

1、乙方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

2.乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。

3.本条款不因合同届满或解除而失效。

十一、廉政条款

乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

十二、合同纠纷处理方式

1.合同争议处理方式

甲乙双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

十三、通知与送达

甲方确认其送达地址为：            ，联系方式为：            ；邮箱：        。

乙方确认其送达地址为：            ，联系方式为：            ；邮箱：        。以上合同约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

十四、其他

1.本采购项目的招标（采购）文件、乙方的投标（响应）文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2.福建省政府采购网上签订的电子合同与本合同不一致的，以本纸质合同为准。

3.本合同一式肆份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（章）：福建省**监狱              乙方（章）：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字）

委托代理人：(签字)                     委托代理人：（签字）

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签订日期：  年  月  日         签订日期：  年  月  日

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、特定资格要求

5、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

# 1、网上竞价承诺书

致：福建省仓山监狱

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺未被列入福建省监狱管理局及其下属单位黑名单。

九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最低单价限价（若有）以上进行报价，成交后，提供不低于最低单价限价的最终成交分项单价报价。

十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十一、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：   年  月  日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：福建省仓山监狱

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

# （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

- 特定资格要求（若有）

4-1、供应商提供有效的《食品流通许可证》或《食品生产许可证》或《食品卫生许可证》复印件，在投报截止时间前，如因国家政策调整，国家有关行政部门有颁发新的食品方面许可证书的则从其规定。

### 4-2、信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。(供应商须在网上竞价文件中体现)

### 5.供应商需提供的其他材料

### （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、项目概况： 本项目为福建省仓山监狱和福建宏达机械有限公司联合采购，项目总采购预算金额8.88万元（福建省仓山监狱行政资金预算5.61万元，福建宏达机械有限公司自有资金3.27万元，项目实际金额8.88万元。福建宏达机械有限公司采购需求内容及服务要求与本次招标一致，供货期1年）采购结果出来之后，福建省仓山监狱和福建宏达机械有限公司与成交供应商共享采购结果，分别签订合同，分别据实结算（本项目报价只作为承诺蛋糕券兑换金额，不作为实际结算的合同金额，合同金额为预算金额人民币8.88万元，按实际采购量结算，合同期内，若合同价款达到预算金额人民币8.88万元，则合同自动终止。） |  |  |
|  | 二、采购内容及要求： 序号; 货物名称; 参数; 参考品牌; 数量; 预算单价（元）. 1-1; 生日蛋糕券（离退休民警）; 所属门店具有独立的烘焙功能; 华丰贺氏 可斯贝莉 金誉; 187; 300. 1-2; 生日蛋糕券（退休职工）; 所属门店具有独立的烘焙功能; 华丰贺氏 可斯贝莉 金誉; 109; 300. 备注：以上结算价格均包括乙方履行本项目所产生的一切费用，包括检测费、人工费、保险、税费、运输费、包装费、搬运费等履行本项目所产生的一切伴随服务费用等。 （一）本项目合同包成交候选人数量：1名 （二）供应商报价金额＝采购人实付金额（300元）＋报价人优惠金额。采购人每份实付300元人民币，各供应商每份蛋糕券报价不得低于398元，以各供应商所报每份蛋糕券面值（报价金额）作为报价部分响应依据，价高者成交，不符合报价要求的响应将被视为无效响应。 （三）供应商报价时须填写蛋糕券品牌，投报品牌或注册商标应至少包含“华丰贺氏”“可斯贝莉”“金誉”的其中一种，未按要求投报品牌的将被视为无效响应。 （四）采购人的蛋糕券可以在供应商生产经营场所或投报品牌或注册商标的相关门店不受限制地按票面金额使用。供应商应提供书面承诺，不符合要求或未提供承诺的将被视为无效响应。 |  |  |
|  | 三、商务要求： 1、服务时间：1年。 2、交付条件：按照竞价文件要求完成服务。 3、服务标准：产品质量必须符合国家或行业相关标准。 4、交货方式和交货地点：供应商接到采购人通知后，10日内将生日蛋糕券送达采购人处。 5、付款方式：按季度结算，按300元/人按实结算，通过对公账户转入供应商公司账户。 6、蛋糕券使用范围及要求： 6.1供应商为采购人的会员生日时提供蛋糕券一张。蛋糕券面值应一次性充值或记载在一张蛋糕券上，未经采购人同意不得充值或记载在多张蛋糕券上。商品应由供应商直接提供，供应商不得通过介绍、经纪、居间等形式由第三方供货,供应商应提供书面承诺，不符合要求或未提供承诺的将被视为无效响应（招标代理有权调查承诺函的真伪，如供应商提供虚假承诺，将被视为无效响应）。 6.2蛋糕券须至少能购买“华丰贺氏”“可斯贝莉”“金誉”品牌或注册商标的其中一家门市商铺中的在售商品，且与面向社会销售的蛋糕券通用，不得使用针对采购人而制作的“专用卷”，或者另作消费限制，否则采购人有权终止合同，没收履约保证金，要求供应商按蛋糕券剩余金额的二倍予以现金赔偿。 6.3福州市区（含五区八县）范围内的蛋糕门店，只要其门店招牌使用供应商品牌或注册商标，均视为供应商所属门店，供应商必须保证其发给采购人的蛋糕券可以在前述门店使用，否则采购人有权要求供应商按蛋糕券剩余金额的二倍予以现金赔偿。 6.4每份蛋糕券应为可找零可累计消费，不得限制采购人生日人员仅能一次性使用或其他不予找零不予累计消费的形式。 6.5采购人持有的蛋糕券所载面值等同于现金金额，享有供应商门店促销、打折等优惠活动的同等权利，供应商不得限制。供应商应提供书面承诺，未提供的视为无效投报；虽有承诺，但拒不兑现的，采购人有权没收履约保证金、终止合同，并要求供应商支付合同金额20%的违约金。 7.履约保证金 履约保证金百分比：3%。说明：本项目合同金额即为预算金额，中标人应在成交后合同签订前按预算金额的3%向采购人交纳履约保证金；中标人以银行转账、支票、保函等非现金方式向采购人对公账户缴纳（户名：福建省仓山监狱；开户行：中国农业银行股份有限公司福州则徐大道支行；账号：13131401040001804），需备注“福建省仓山监狱2025年度离退休人员生日蛋糕券采购项目履约保证金”；履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交人书面申请30日内无息退还。 |  |  |
|  | 四、履约要求 1.交付地点：福建省仓山监狱。 2.交付条件/方式： 每次供货前供应商代表联系采购方确定本次服务采购方案、品种、数量及相关事宜，供应商需指定1名业务员对接，确认采购清单后，供应商应负责将采购的蛋糕券在约定的时间内免费运至我方的要求地点，经甲方验收合格。货物在验收合格前，所发生的一切毁损、灭失等风险，均由供应商自行承担。供应商在送货及返回途中发生的一切事故，我方不承担任何责任。所送蛋糕券与响应文件一致。 - 供应商须承诺成交后，必须保证该蛋糕券有效期为2年，少于2年的无条件予以退赔。 - 每逾期一天交货，供应商须支付采购人500元违约金，采购人有权从履约保证金或未支付货款中扣除，不足一天的按一天计算。累计超过3次以上（含），甲方有权终止合同并没收履约保证金。 |  |  |
|  | 五、合同要求： ㈠违约责任 1.中标人应在合法经营范围内经营，否则应承担由此而产生的法律责任。 2.延期交货处理：若中标人未能按照合同约定的时间完成供货的(不可抗拒原因除外),每逾期一天,需扣除中标人500元的违约金,对因此给采购人造成的损失,中标人应承担赔偿责任。 3.进入监管区有关违约责任： 中标人进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人的指挥，不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，中标人须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付10000元-20000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并没收履约保证金，中标人还应承担相关的法律责任。违约金直接从采购人应支付中标人的费用中扣除，不足部分，中标人应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。 4.其他违约责任： 除上述违约条款外，中标人未履行采购文件、响应文件、合同有关规定的其他事项或服务要求的，每发现一次，需向采购人支付违约金1000元。 5.采购人有权从合同款中直接扣除违约金。 ㈡诉讼相关费用承担 若因中标人未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。 ㈢违约终止合同 在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。 ㈣不可抗力 1.因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。 2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。 ㈤专利权及知识产权 中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。 ㈥保密条款 1.中标人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。 2.中标人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。 3.本条款不因合同届满或解除而失效。 ㈦廉政条款 中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。 ㈧合同纠纷处理方式 1.合同争议处理方式 采购人与中标人必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。 2.合同补充和修改 本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。 |  |  |
|  | 六、其他事项 1.除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则竞价人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。 2.如采购人上级主管部门出台新的规定，本项目相关要求与之不符的，竞价人均应无条件配合按新的规定执行。 3.本采购项目的采购文件、中标人的竞价（响应）文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。 4.采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人协商一致后，双方可在合同中另行补充。 5.本合同一式陆份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。 |  |  |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

1、报价一览表

项目编号：

项目名称:

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 参数 | 品牌或注册商标 | 服务内容 | 服务期限 | 蛋糕劵最低限价（元） | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 生日蛋糕券（离退休民警） | 所属门店具有独立的烘焙功能 |  | 详见第三章网上竞价内容及要求 | 1年 | 398元/份 |  |
|  | 1-2 | 生日蛋糕券（退休职工） | 所属门店具有独立的烘焙功能 |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

2、货物（服务）分项报价表（若有）

【编制说明】

- 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中需上传分项报价表（若有）。

- 供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。

- 本表为货物、服务项目适用。

项目编号：

项目名称:

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：