福州职业技术学院

网上竞价文件

竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2026-007

项目名称：福州职业技术学院智航楼3楼网络建设服务采购项目

采购人：福州职业技术学院(盖章)

代理机构：福建国诚招标有限公司(盖章)

二○二六年三月

目录

第一章 竞价公告	3

第二章 网上竞价内容及要求	7

第三章 证明材料格式	13

第四章 报价文件	23

## 第一章 竞价公告

福建国诚招标有限公司受福州职业技术学院委托现通过网上竞价的方式选择福州职业技术学院智航楼3楼网络建设服务采购项目成交人，现邀请合格的竞价供应商对本项目进行网上竞价。

1．竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2026-007

2．项目名称：福州职业技术学院智航楼3楼网络建设服务采购项目

3．竞价采购货物(服务)名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4．时间：

公告起始时间：2026年03月25日17:00:00

公告截止时间：2026年03月31日09:00:00

报名截止时间：2026年03月30日17:00:00

投标起始时间：2026年03月31日09:00:00

投标截止时间：2026年03月31日11:00:00

5.本项目须有三家(含三家)以上竞价供应商参与报价，否则本项目按流标处理。

6.本项目不接受联合体投标。本项目不得转包。

7．联系方式

采购人：福州职业技术学院

地址：福州市闽侯上街联榕路8号

联系人及电话：史老师/18906932873

采购代理机构：福建国诚招标有限公司

地  址：福州市古田路107号中美大厦24层

邮  编：350001

电  话：0591-83393306、07

项目负责人：张林丽

公司网址：http://www.fjgczb.com

电子邮箱：83393301@163.com

8.有关本项目的相关信息(包括文件若有修改补充)，福建国诚招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## (1)工采通电子招投标交易平台网站(https://easy-prt.com/home)

## (2)福建省国资采购平台(https://ygcg.fjcqjy.com/)

## (3)福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)。

9.竞价供应商资格要求

(1)有能力提供本竞价文件所述服务、符合下述规定条件的境内供应商。须提供有效营业执照副本复印件等证明文件：竞价供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；竞价供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；竞价供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料。

(2)竞价供应商须提供竞价承诺书；

(3)竞价保证金凭证复印件；

(4) 参加采购活动前3年内无重大违法不良信用记录；不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。竞价供应商须提供通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的信用记录；

(5)本项目(不接受)联合体竞价。

注：以上材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价截止时间前一个工作日提交 “资格”要求的所有相关材料[竞价供应商可采用邮寄方式(拒绝采用同城达达送件方式)提交]。未按以上要求提交报名材料的竞价供应商，将导致其提出的质疑或竞价资格被拒绝。

10.报名须知

(1) 福建国诚招标有限公司将采购单位提出的采购需求在工采通电子招投标交易平台网站(https://easy-prt.com/home)、福建省国资采购平台网站(https://ygcg.fjcqjy.com)、福建国诚招标有限公司网站(http://www.fjgczb.com)上公告三个工作日。

(2)竞价规则说明：

①网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内，在报价截止时间前，报名且通过审核的竞价供应商可通过福建国诚招标有限公司竞价平台多次参与竞价(不限报价次数，在规定时间内提交报价均可)。

②竞价供应商首次提交的报价须在本项目最高限价基础上下浮＞3%，否则视为报价无效。在报价时限内，竞价供应商多次报价的，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价供应商提交的最后一次报价作为该竞价供应商的最后报价。供应商在竞价平台提交的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品(服务)质量或不能诚信履约的，应要求其在半个小时内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价。

③在符合采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者成交，若最后报价相同的，则按竞价供应商提交的最后报价先后顺序确定成交竞价供应商，即提出该最后报价时间较早的作为成交竞价供应商。若出现上述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

④竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。竞价供应商在竞价平台提交的最后一次报价与供应商最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，按照无效报价处理；

竞价供应商参与竞价即视为理解上述竞价规则，不得在竞价活动结束后对竞价规则提出异议。

(3)竞价供应商自行承担所有参与报价的全部相关费用。

(4)竞价供应商应详细阅读关于本次网上竞价文件的全部内容，且自行承担在整个竞价过程及操作过程中所出现的所有问题，包括但不限于计算机及其操作系统的使用、IE浏览器升级、输入法安装调试、控件插件的安装、杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线、断网等。

(5)代理服务费按成交金额*1.5%，由成交竞价供应商支付。

(6)有下列情形之一的，视为竞价供应商相互串通竞价:

①不同竞价供应商的证明材料由同一单位或者个人编制；

②不同竞价供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

③不同竞价供应商的证明材料载明的项目管理成员为同一人；

(7)参与本项投标的供应商若属于以下规定的关联企业情形的，不得同时参与本项目投标，否则互为关联企业的供应商投标均无效。情形如下：

①一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上；双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。

②一方董事、监事或者高级管理人员(包括上市公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员)同时担任另一方的董事、监事或者高级管理人员。

11.报名方式

(1)报名的潜在竞价供应商，须于[2026年03月25日至2026年03月30日]，[每天9:00到11:30，14:30到17:00，法定节假日除外] (北京时间)按网上竞价文件“第三章 证明材料格式”要求并在网上竞价报名截止时间前递交相关证明材料[竞价供应商可采用邮寄方式(拒绝采用同城达达送件方式)提交]，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。

(2)报名地址：福建国诚招标有限公司(福州市古田路107号中美大厦24层)。

(3)竞价供应商在福建国诚招标有限公司网上竞价系统(http://115.28.8.36/)进行供应商注册、报名、竞价投标。

(4)证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。

12.质疑：

接收质疑函的方式：现场方式，纸质接收

联系部门：办公室

联系电话和通讯地址：0591-83393307，福州市古田路107号中美大厦24层福建国诚招标有限公司。

注：

(1)供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

(2)质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

(3)质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

(4)质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

(5)质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

(6)质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二章 网上竞价内容及要求

一、采购需求：

1、福州职业技术学院智航楼3楼网络建设服务采购项目，预算金额3万元。

2、福州职业技术学院开放教育学院、继续教育学院搬至智航楼(原职教4#教学楼，下同)3楼办公，那层楼目前没有网络，故需新建。

3、报价要求：供应商对每个品目的单价报价最多保留小数点后2位数。

二、技术要求(技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。)：

1、作用：实现智航楼3楼各房间接入教学区网络主干，使用学校统一出口上网办公。

2、网络环境准备：

2.1房间数：10间，即部署光纤总线10根入房间门口，门口吊顶除安装6U挂壁机柜，机柜内安装入户光盒，从光盒引2根网线，一根负责对接ap，用于无线wifi覆盖，一根负责预留有线网络总线，可用于PC等设备上网；

2.2弱电间部署1台全光口交换机，用于对接房间光纤总线；

2.3上述部署的这台交换机上联跳线对接智行楼(原职教1#教学楼)4楼弱电间汇聚机框交换机；

2.4本次所用交换机、光盒、吸顶ap、光模块均由现有仓库中的备件提供。

拓扑架构：

3、建设清单：

| 品目号 | 物品或服务名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 (元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | RVV3*1.5 | 180米 | 8 | 1440.00 |
| 2 | 六类网络线 | 1.性能符合GB/T 50312-2016六类标准。 2.中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗(NEXT)和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。 3.绝缘层材料为高密度聚乙烯(HDPE)，外护套材料为低烟无卤。 4.电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率(NVP)：65% ；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%。 5.绝缘电阻最小值(MΩ/km)：5000。 6.物理特性：传输带宽＞250MHz。 | 710米 | 4.5 | 3195.00 |
| 3 | 4口熔接 盒 | 1.适用于光纤接入网中的光纤终端点，有光缆的配线和熔接功能，可以实现光缆纤芯的灵活跳接及存储。 2.壳体采用环氧静电喷塑。 3.收容尾纤设置于墙上，用于光纤熔接或端接。 4.提供有效光纤接续收容盘及整理间，并可提供有效熔接盘。 | 10个 | 36 | 360.00 |
| 4 | 24口熔接盒 | 1.箱体采用优质冷轧钢板材料，表面环氧静电喷塑处理。 3.≥19英寸标准网络机柜安装，尾纤收容设置于机架内，用于纤熔接或研磨处理。 3.前面板可拆卸式设计，兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。 4.配线架的开启方式为免工具设计，易于维护和管理。 5.全封闭式结构，光纤跳线不外露，外观整洁有序，防尘效果好。 6.藕合器为30°卡接式安装设计，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼。 7.前部自带理线槽，左右、下部设有出线口方便跳纤转接。 8.走线通道带有橡胶保护套，防止损伤跳线外护套。 | 1个 | 200 | 200.00 |
| 5 | 光纤跳纤 | 1.插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃～+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 2.采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。 3.采用高精度二氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力，连续插拔插损小。 | 20条 | 50 | 1000.00 |
| 6 | 尾纤 | 1.插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃～+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 2.采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。 3.采用高精度二氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力，连续插拔插损小。 | 20条 | 12 | 240.00 |
| 7 | 耦合器 | 1.插入损耗＜0.2dB，反射损耗＞55dB，温度范围-40～+85摄氏度，耐久性1000次，变化≤0.2dB。 2.高精密度二氧化锆套管，产品光洁度高，高精度机械尺寸。 3.一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 40个 | 6 | 240.00 |
| 8 | 汇聚挂箱 | 1.宽度≥550mm，深度≥400mm，高度≥300mm， 2.兼容顶盖、底部多种进线方式，方便施工。 | 10个 | 360 | 3600.00 |
| 9 | 六类网络模块 | 六类非屏蔽信息网络模块(带防尘盖) | 10个 | 30 | 300.00 |
| 10 | 单口面板 | 插座面板，平面86型单口 | 10个 | 15 | 150.00 |
| 11 | 2芯光纤 | 1.符合GB/T 50312-2016标准。 2.室内；单模(9/125)。 3.使用温度-20℃～+60℃；允许拉伸力长期40N(采用金属作为加强件的拉伸力为100N),短期80N(采用金属作为加强件的拉伸力为200N)；允许压扁力长期500N/100mm，短期1000N/100mm；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 4.产品尺寸小、重量轻、结构紧凑，采用独特的凹槽设计，方便接续，简化安装和维护。 5.光缆在弹性方面进行特殊设计，适用于室内及终端安装等经常需要弯曲光缆的情况。 6.光纤置于两根加强件中间，具有优异的抗侧压和抗拉性能。 7.采用G.657弯曲不敏感光纤的蝶形光缆具有优异的抗弯曲性能，在室内拐弯和小空间环境布放，不会影响光缆的传输损耗。 8.采用低烟无卤材料作为光缆护套。 | 600米 | 3 | 1800 |
| 12 | 线管及辅材 | PVC管、线槽、波纹管、水晶头、标签等 | 1批 | 5475 | 5475.00 |
| 13 | 其他服务 | - 服务期至少6个月。 - 按采购人需求规划与设计网络架构与交付方案，为采购人提供专业的产品硬件安装(硬件设备由现有仓库的备件提供)、线路部署、软件调试、策略配置、业务联调服务。 - 向采购人提供产品基本使用培训，确保采购人设备从交付至运维使用全程无忧。 | 1项 | 12000 | 12000.00 |

三、商务要求：

1、服务期限：合同签订后10天完成

2、服务地点：福州职业技术学院智航楼3楼

3、付款方式：合同签订服务期满后，采购人向成交人支付成交金额的100%。

4、售后服务：成交人在质保期内接到故障通知后4小时内响应，并在8小时内到达现场，负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，采购人不再另行支付任何费用。成交人若在当年服务期内不能按上述要求服务到位，采购人有权提出解除合同，重新提出竞标申请。

5、验收要求：

5.1成交人指派一名代表作为本项目负责人，项目负责人职责范围包括：提供远程技术支持，提供产品技术咨询、指导本项目部署过程、故障申报受理、硬件维修受理、培训需求受理、以及服务政策咨询等售后服务内容。

5.2成交人的项目代表要专职从事本合同项目，并接受采购人监督。

5.3成交人完成服务后应及时通知采购人依据本合同约定标准进行验收。验收合格的，采购人在验收合格单上签字；验收不合格的，成交人应当在5日内进行返工或调整，并重新提交采购人验收。

6、保密：在服务的有效期内，可以向采购人提供本项目涉及的设备与运行平台的授权，升级补丁等维护性版本(Minor Releases)，以及配套文档资料。获得授权后，采购人将享有与原有软件相同的许可权利，但不得用于商业目的的传播。

7、违约责任

7.1成交人违约责任

7.1.1成交人逾期履行服务的，成交人应按逾期交付总额每日0.5%向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。成交人无正当理由逾期超过约定日期30天仍不能交付的，视为“成交人不按合同约定履约”；

7.1.2成交人所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，采购人有权拒绝，成交人愿意整改但逾期履行的，按成交人逾期履行处理。成交人拒绝整改的，视为“成交人不按合同约定履约”

7.1.3成交人不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对成交人已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。

7.1.4其他违约情形

7.1.4.1成交人未按照合同约定安排相应人员提供服务的，每逾期一日，应向采购人支付合同总金额的0.5%的违约金；如逾期超过30日的，采购人有权解除合同，且成交人仍应按合同约定支付违约金。违约金的支付不影响采购人向成交人要求的损害赔偿。

7.1.4.2因成交人原因，致使服务及验收过程中导致第三方权益受损的(如安全事故)，成交人除应赔偿第三方相应的损失外，还应向采购人支付本合同总额5%的违约金。

7.1.4.3除上述所列情形外，交货不符合约定或存在缺陷的，成交人对所供课程素材与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的原料等，采购人可根据本合同有关质量保证或检验、验收的规定，选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

(1)采购人要求退货并解除合同的，成交人应承担因退货而发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收服务所发生的其它必要费用，且还应向采购人支付合同金额10% 的违约金。

(2)成交人收到采购人书面索赔通知后5天内，未给采购人答复的，视为索赔已被成交人接受。成交人未能在收到索赔通知后5 天内，或征得采购人同意的延长期限内，按照采购人从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，采购人将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。成交人还应向采购人支付合同金额10%的违约金。

7.1.4.4上述违约金数额并不影响受损害方另行向违约方要求损害赔偿。该赔偿以受损害方实际遭受的损失为限。

与前款不符的，以此为准。

8、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

9、解决争议的方法

9.1甲、乙双方协商解决。

9.2若协商解决不成，则向人民法院提起诉讼，具体如下：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第三章 证明材料格式

证明材料编制说明

1.编制要求：竞价供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制证明材料时，要按证明材料格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由竞价供应商承担法律责任。

2.格式要求：证明材料应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用A4幅面纸张打印装订，编制封面、页码，并每页加盖公章。

3.其他要求：

①竞价供应商在福建国诚招标有限公司网上竞价系统(http://115.28.8.36/)进行供应商注册、报名、竞价投标。

②证明材料应没有涂改或行间插字，否则其网上竞价系统审核不通过。

证明材料文件

竞价编号：(由竞价供应商填写)

项目名称：(由竞价供应商填写)

竞 价 人：(由竞价供应商填写)

联系人及联系电话：(由竞价供应商填写)

目录

1、法人营业执照

2、竞价承诺书

3、竞价保证金凭证复印件

4、参加采购活动前3年内无重大违法不良信用记录

5、技术商务响应一览表

6、竞价供应商需提供的其他材料

1.营业执照

致：福州职业技术学院

现附上由(签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：营业执照、税务登记证均提供副本复印件，复印件必须内容完整、清晰、整洁，由竞价供应商加盖公章。(竞价供应商制表时应删去此段话)

竞价供应商名称：(全称并加盖公章)

日期：    年  月  日

营业执照复印件并加盖公章

2.竞价承诺书

致：福建国诚招标有限公司

根据贵公司关于                             网上竞价项目及服务的公告(项目编号):              ，本签字代表(          )经正式授权并代表竞价方                                                      )参与贵方组织的本次网上竞价活动，我公司郑重承诺：

一、我司将在网上竞价截止时间前一天提交网上竞价要求的所有原件的复印件，保证提供真实、合法、有效的资格证明材料，将竞价保证金3000元以转账方式在网上竞价截止时间前一天汇达指定账户，并承诺绝无作弊垄断或借用证明、提供虚假资料、串通哄抬报价等不法事情。

二、我司将按照竞价项目及服务的公告要求和竞价报价文件的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供全新货物，货物及有关服务符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

三、本项目竞价公告、竞价方的竞价报价文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受政府采购有关法规对我方的处罚。

五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

六、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的(节能产品政府采购清单目录中加★号的)，我方将提供《节能产品政府采购清单》内的产品参与网上竞价，并保证所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉，否则同意我方的竞价视为无效报价。

七、我司承诺所提供的货物具有行政主管部门颁发的资质证书或国家有关部门的产品《检验报告》。货物到货验收时，将提供设备的产品合格证、质量保证文件，并按网上竞价项目及服务的公告要求和本公司竞价报价文件承诺提供优质的售后服务。

八、我司获得竞价供货资格后，将严格按照合同的规定做好各项技术和售前、售中、售后服务，保证24小时的联系畅通(联系人：           ，联系电话：              )，按照网上竞价项目及服务的公告要求提供合格的设备进行安装、调试服务，并达到验收标准。对用户提出的问题或要求保证在12小时内给予明确答复。

本网上竞价承诺书自我公司盖章、法定代表人签字或授权代表签字后生效。

竞价供应商名称(全称并加盖公章)：

电话：                  传真：

竞价供应商法定代表人签字或授权代表签字：

日期：    年   月   日

3.竞价保证金凭证复印件

4、参加采购活动前3年内无重大违法不良信用记录

注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。竞价供应商须提供通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的信用记录；

5.技术商务响应一览表

| 序号 | 技术及商务要求 | 响应内容 | 响应情况 (响应/不响应) |
| --- | --- | --- | --- |

注：竞价供应商须逐条填写并响应本竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、技术要求”及“三、商务要求”所有条款。未按规定填写，或响应内容及响应情况为“不合格”的，报名审核将不通过。报价部分无须体现。

竞价供应商：(全称并加盖单位公章)

日期：    年   月  日

6.竞价供应商需提供的其他材料

注：竞价文件有要求的或竞价供应商认为应提交的其他材料可在此项下提交。

## 第四章  报价文件

★注意：①本报价文件在竞价过程中提供，竞价供应商报名时无须提供报价文件材料。 ②竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。(竞价供应商制表时应删去此段话)

## 竞价编号：                                  项目名称:

## 报价一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 物品或服务名称 | 数量 | 投标单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 电源线 | 180米 |  |  |
|  | 2 | 六类网络线 | 710米 |  |  |
|  | 3 | 4口熔接 盒 | 10个 |  |  |
|  | 4 | 24口熔接盒 | 1个 |  |  |
|  | 5 | 光纤跳纤 | 20条 |  |  |
|  | 6 | 尾纤 | 20条 |  |  |
|  | 7 | 耦合器 | 40个 |  |  |
|  | 8 | 汇聚挂箱 | 10个 |  |  |
|  | 9 | 六类网络模块 | 10个 |  |  |
|  | 10 | 单口面板 | 10个 |  |  |
|  | 11 | 2芯光纤 | 600米 |  |  |
|  | 12 | 线管及辅材 | 1批 |  |  |
|  | 13 | 其他服务 | 1项 |  |  |
| 投标总金额大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：报价要求：供应商对每个品目的单价报价最多保留小数点后2位数。

供应商(全称并加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：