|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **仪器设备名称** | **所属实验室** | **故障原因** |
| 蔡司显微镜DV20 | 三维体视显微镜实验室 | （1）显微镜的灯泡经常会坏掉，不亮，需更换灯泡；（2）所连接的软件axiovisoin 4 .8 会出现一些小问题，需调试电脑 |
| 多功能文检仪 | 三维体视显微镜实验室 | 电脑偶尔会出现故障，需调试电脑 |
| 分光计、读数显微镜、光具座等 | 物理实验室（一）  物理实验室（二） | 灯泡、保险丝等经常坏掉，需要更换 |
| 静电压痕仪 | 污损文件检验实验室 | 经常没有墨粉，需更换墨粉；会跳火花，要处理下静电火花的问题 |
| 文痕仪 | 污损文件检验实验室 | 光源有时会不亮，调节不了转换红外、紫外等光源按钮，电位器有时也会坏掉，需更换 |
| 比对显微镜 | 比对显微镜实验室 | 比对显微镜的射灯、led灯、支架、镜片的维护。投影仪的维护。还有学生电脑的维护 |
| 学生电脑 | 影像编辑室 | 学生电脑的维护 |
| 翻拍架 | 物证翻拍室 | 翻拍架的维护 |

备注;实验中心名下的仪器设备均属于此次供应商的维修范围