福建国诚招标有限公司                                                       自行采购招标文件
福建国诚招标有限公司                                                       自行采购招标文件

福州市鼓楼区妇幼保健院
2020年医用耗材、试剂采购项目
自行采购招标文件
招标编号：FJGCWSJJ-FS-2020-112
项目名称：福州市鼓楼区妇幼保健院2020年医用耗材、试剂采购项目
采购人：福州市鼓楼区妇幼保健院 
采购代理机构：福建国诚招标有限公司
二○二○年八月
福建国诚招标有限公司受福州市鼓楼区妇幼保健院委托，现通过自行采购的方式选择2020年医用耗材、试剂采购的中标供应商。现邀请合格的供应商对以下货物进行自行采购。

1．招标编号：FJGCWSJJ-FS-2020-112
2．项目名称：福州市鼓楼区妇幼保健院2020年医用耗材、试剂采购项目
3．招标采购货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“货物采购一览表”。

4．时间：
报名开始时间：2020年08月05日09:00:00

    报名结束时间：2020年08月11日18:00:00

    投标开始时间：2020年08月 12日09:00:00

    投标结束时间：2020年08月12日11:00:00

本项目必须三家(含)以上供应商参与投标，否则本项目做流标处理。

6．采购代理机构联系方式
采购代理机构： 福建国诚招标有限公司 

地  址：福州市古田路中美大厦24层

邮  编：         350001       
 
电  话：0591-83393306、83393307
传  真：     0591-83393305      
标书编制人：    小刘      

网  址：       www.fjgczb.com   

电子信箱：   83393301@163.com      

九、招标保证金缴交银行帐号
开户名：  福建国诚招标有限公司  

开户行：  中国建设银行福州城东支行  

帐  号：  3500 1610 0070 5253 0977-0003

货物清单及要求
一、采购一览表
	包号
	序号
	品目名称
	技术规格指标
	数量
	单价
	总价

	1
	1
	2020年医用耗材、试剂采购
	详见附件清单。
	1批
	90575.1
	90575.1

	总价合计(大写)：人民币玖万零伍佰柒拾伍元壹角
	¥90,575.10

	注：1.成交人在成交后7天内领取成交通知书，合同签订后7天内供货并验收合格。2.本项目需要分细项报价。2.付款方式：验收合格后提供正规发票，一次性付款。


采购清单如下：

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	方法
	生产厂家

	1
	压舌板
	150*17.5mm
	片
	5000
	　
	　

	2
	20ul采血管
	20ul
	筒
	20
	　
	　

	3
	一次性血样采集针(静脉)
	0.7*25mm
	支
	1000
	　
	　

	4
	一次性末梢采血器
	28G1.8mm
	支
	10000
	　
	　

	5
	纱布绷带
	4.8*6cm
	卷
	10
	　
	　

	6
	75%酒精
	100ml
	瓶
	160
	　
	　

	7
	一次性阴道扩张器
	M
	个
	500
	　
	　

	8
	PE手套
	M
	只
	50000
	　
	　

	9
	爱尔碘
	60ml
	瓶
	200
	　
	　

	10
	一次性妇检垫
	40*50
	片
	1500
	　
	　

	11
	纱布块
	6*8
	块
	300
	　
	　

	12
	棉签
	10cm
	支
	25000
	　
	　

	13
	妇科棉签大头
	20cm
	支
	200
	　
	　

	14
	塑料试管
	12*75
	只
	2500
	　
	　

	15
	注射器
	5ml
	支
	100
	　
	　

	16
	注射器
	2.5ml
	支
	100
	　
	　

	17
	注射器
	10ml
	支
	100
	　
	　

	18
	载玻片
	25.4*76.2mm
	盒
	50
	　
	　

	19
	耦合剂
	250ml
	瓶
	35
	　
	　

	20
	液体石蜡油
	500ml
	瓶
	2
	　
	　

	21
	一次性使用中单
	80*150
	片
	1100
	　
	　

	22
	一次性使用手术单
	100*200cm
	片
	300
	　
	　

	23
	离心管
	1.5ml
	个
	6000
	　
	　

	24
	利器盒
	4L
	个
	100
	　
	　

	25
	输液器
	7#
	套
	25
	　
	　

	26
	输液贴
	200片/盒
	片
	200
	　
	　

	27
	一次性尿杯
	M
	支
	4000
	　
	　

	28
	尿沉渣管
	12ml
	支
	4000
	　
	　

	29
	医用透气胶带
	1CM
	卷
	30
	　
	　

	30
	细胞分析溶血剂（M-53LEOⅠ）
	1L/瓶
	瓶
	9
	激光法
	参照或相当于深圳迈瑞

	31
	细胞分析溶血剂（M-53LEOⅡ）
	 200ml/瓶
	瓶
	6
	比色法
	参照或相当于深圳迈瑞

	32
	细胞分析溶血剂（M-53LH）
	500ml/瓶
	瓶
	6
	仪器法  
	参照或相当于深圳迈瑞

	33
	细胞分析稀释液(M-53)
	20L/箱
	箱
	14
	仪器法  
	参照或相当于深圳迈瑞

	34
	细胞分析探头清洁液
	50ml/瓶 
	瓶
	10
	仪器法  
	参照或相当于深圳迈瑞

	35
	谷丙转氨酶测试条
	条
	条
	6000
	/
	参照或相当于杭州艾康

	36
	血红蛋白试纸条
	条
	条
	2000
	/
	参照或相当于杭州艾康

	37
	尿液分析试纸条
	100 人份/桶
	桶
	50
	/
	参照或相当于杭州艾康

	38
	淋病检查试纸
	5人份/桶
	桶
	100
	/
	参照或相当于杭州艾康

	39
	细菌性阴道病检测试剂盒
	20 人份/盒
	盒
	40
	/
	参照或相当于杭州艾康

	40
	HCG试纸条
	100T/盒
	盒
	2
	胶体金法
	参照或相当于杭州艾康

	41
	热敏打印纸
	　
	卷
	20
	　
	　


二、合同、交接、验收

成交人在成交后7天内领取成交通知书，合同签订后7天内供货并验收合格。

三、检验标准和方法

验收标准：按照货物采购标准、合同中的相关条款履约执行。中标人提供货物若无法按照采购人采购清单内容要求供货的,经采购人多次要求换货的采购人有权拒付款项。

四、投标人须知：
1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供本招标文件所述服务的企业均可能成为合格的招标人。

   2、本项目不接受联合体投标。
3、本项目要求各投标人进行分细项报价，各投标人应特别注意，分项报价表的总和与总价不一致的、总价大小写金额不一致的均被视为无效报价。
五、付款及结算方式

付款方式：提供正规发票，一次性付款。

六、违约责任

因成交人提供的货物无法按照采购清单供货的，经多次沟通，成交人始终无法按照货物清单标准履行合同的,采购人有权终止合同,并重新组织招标活动,成交人不得二次参与本项目的采购活动。
七、报名方式

1、凡有意参加招标者，请于2020年08月05日至2020年08月11日(不含法定公休日、法定节假日,)，每天上午8时30分至11时50分，下午14时30分至17时 30分(北京时间，下同)，到福建国诚招标有限公司(地址：福州市鼓楼区古田路107号中美大厦24层)报名。
2、报名资料：详见招标公告。

3、投标时间120分钟，投标人需在投标平台上传投标文件，未上传投标文件的投标人将被视为无效报价，各潜在投标人应特别注意,有效报价的最低投标人将被推荐为本项目的成交人。
八、招标须知

   1、投标人须打印投标文件签字确认并每页加盖公章后扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)、法定代表人或招标人代表缴纳社会保险的凭据、投标人声明、投标报价一览表、服务说明一览表、售后服务承诺、采购参数技术规范要求的相关检测报告，未按上述条款要求扫描上传投标文件的投标无效。电子报价文档具有法律效力。

2、投标人自行承担所有参与投标的全部相关费用。

3、投标人应详细阅读关于本次自行采购项目采购的招标公告内容，自行承担，整个投标过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）中出现因操作失误造成的投标失败的行为。
九、投标准则

1、采购代理机构将采购人提出的采购需求在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)、国诚招标自行采购平台（http://115.28.8.36）发布招标公告。自行采购的投标时限为招标公告截止后两个小时内，在投标时限截止前，潜在供应商可通过国诚招标平台参与投标，在符合采购需求且投标有效的前提下，报价最低者中标。

2、投标过程中，投标人每次报价必须比自己上次的报价低。

3、符合以上要求的投标报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到投标截止时间为止。投标人多次报价时，将以投标人在招标平台提交的最后一次报价与上传的投标文件相匹配，因投标文件与招标平台提交的报价不一致的，将被视为无效报价，各招标人应特别注意。
4、各投标人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

5、投标人已详细审查全部招标公告，包括因特殊需求进行更正的招标公告和有关附件，将自行承担因对全部招标公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其招标有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的报价或收到的任何投标文件。

十、招标结果确认

1、自行采购公告期满，采购代理机构以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时将参与投标的所有供应商的报价和中标、成交结果等信息在福州市鼓楼区政府门户网站（http://www.gl.gov.cn）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)、国诚招标平台（http://115.28.8.36）上发布成交公告。公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带自行采购项目投标文件原件一式两份至采购代理机构处领取成交通知书。投标人携带的自行采购项目投标文件包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法定代表人或招标人代表缴纳社会保险的凭据、投标人声明、报价一览表、货物及服务说明一览表、售后服务承诺、报价代表人的法定代表人授权书。以上材料必须加盖报价单位公章，并由投标人的法定代表人（或其授权代表）签字。报价文件须加盖骑缝章，且装订成册。

十一、投标保证金

1、投标保证金人民币3000元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；招标保证金不是以招标人名义提交的，将导致其招标资格被拒绝。投标人的投标保证金未在投标截止时间前一天到达指定账户的将导致其招标资格被拒绝。

2、未中标的投标人，在招标结果公告发布3个工作日后即可申请无息退回，中标投标人在交货验收后，须向采购代理机构提供采购合同及验收凭证。

                                           福建国诚招标有限公司
                                                     2020年08月04日
0
PAGE  
1

