2020年--感应设备采购明细

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资设备名称 | 品牌 | 规格/技术指标 | 出厂地 | 单价（元） | 单位（个） | 小计 |
| 感应窗1 | 洁安利、飞利达、南硕、南硕。 | 51\*28\*16（mm）88\*23\*15（mm）51\*30\*16（mm）90\*23\*21（mm） | 福州 |  | 80个 |  |
| 4分电磁阀1 | 飞利达、南硕。 | 42\*42\*82（mm）62\*36\*87（mm）55\*42\*84（mm） | 福州 |  | 70个 |  |
| 电池盒 | 南硕洁安利南硕 | 63\*35\*37（mm）66\*72\*22（mm）70\*40\*40（mm） | 福州 |  | 150个 |  |
| 感应窗2 | 洁利来 | 51\*16\*18（mm） | 福州 |  | 50个 |  |
| 4分电磁阀2 | 洁利来 | 62\*36\*36（mm） | 福州 |  | 50个 |  |
| 感应窗3 | 九牧 | 85\*85\*15（mm） | 泉州 |  | 35个 |  |
| 4分电磁阀3 | 九牧 | 62\*36\*36（mm） | 泉州 |  | 35个 |  |
| 电磁阀盖总成 | 合成 | 85\*50\*45（mm） | 福州 |  | 30个 |  |
| 膜片 | 洁利来 | 60\*60\*60（mm） | 福州 |  | 60个 |  |
| 阀芯 | 飞利达 | 30\*60\*30（mm） | 福州 |  | 30个 |  |
| 蹲便阀 | 惠艺 | 80\*60\*55（mm） | 泉州 |  | 20个 |  |
| 一体式小便面板总成 | 南硕 | 90\*50\*30（mm） | 福州 |  | 10片 |  |
| 共计： |