为了更好地做好我省地下水监测站点保护工作，福建省地质环境监测中心现就“国家地下水监测工程部分监测站点清淤及辅助设施维修工作”拟通过征集劳务单位的方式协助完成，欢迎从事相关工作的单位前来报名，有关情况如下：

- 一、工作量

对“福州市晋安区益凤村村委”等13个监测井（见附件）开展清淤及井口辅助设施加固等工作，其中350322210500号监测站点需再下一套井管防漏渣，部分监测井还需根据实际情况上钻机进行清除井内掉块。

- 二、工作周期

签订合同后30天内完成清淤及维修工作。

- 三、相关要求

1、监测站点的运行维护工作依照《地下水监测网运行维护规范》（DZ/T0307-2017）和年度工作方案等相关要求执行。

2、应征单位需自行配备空压机、发电机、钻机等专业设备。

3、加固的监测站点应分段挖开保护设施基座下部的填土至少0.5m深，再分段浇筑水泥，最后对基座底浇筑1*1m的平台防护，平台厚度10cm。

4、监测站点洗井清淤至少到2/3的含水层厚度。

| 附件 监测井清淤及井口辅助设施维修监测站点明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、清淤监测站点 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 位置 | 原井深（m） | 现井深（m） | 备注 |
| 1 | 350111210528 | 福州市晋安区益凤村村委 | 100.53 | 40.1 | 清淤 |
| 2 | 350902210504 | 宁德市国土资源局蕉城分局 | 94.01 | 52.75 | 清淤 |
| 3 | 350322210500 | 莆田市仙游县大济镇钟峰村池头自然村钟山书院旁 | 110.72 | 28.35 | 清淤、重新下管 |
| 4 | 350702210720 | 南平市延平区夏道镇政府西南徐洋村新桥头1号 | 138.83 | 33.67 | 清淤 |
| 5 | 350721210649 | 南平市顺昌县法制公园 | 60.43 | 34.81 | 清淤 |
| 6 | 350723210690 | 南平市光泽县崇仁乡崇仁中学 | 52.26 | 37.72 | 清淤 |
| 7 | 350583210587 | 泉州市南安市水头镇文斗村大盈溪附近 | 67.58 | 35.24 | 清淤 |
| 8 | 350623210631 | 漳州市漳浦县赤土乡下坂村村部 | 70.59 | 48.70 | 清淤 |
| 9 | 350629210618 | 漳州市华安县华丰镇罗溪小学 | 75.7 | 61.17 | 清淤 |
| 10 | 350205210597 | 厦门市海沧区囷瑶村海沧中学 | 100.77 | 75.38 | 清淤 |
| 11 | 350802210134 | 龙岩市新罗区龙门镇湖一村 | 32.86 | 17.44 | 清淤 |
| 二、井口辅助设施维修监测站点 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 位置 | 维修措施 | 备注 |  |
| 12 | 350583210583 | 泉州市南安市水头镇五里桥公园 | 保护井台加固 |  |  |
| 13 | 350305210693 | 福建省莆田市秀屿区医院4号楼前草坪地 | 保护井台加固 |  |  |